Ing. Vladimíra Martiníková

Budovatelská 516 ,  742 13  Studénka , projektová činnost ve výstavbě

tel:  723 290 611, e-mail:  vmartinik@mail.miramo.cz

## Akce 	:	     Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém parku

## (var.II)

SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo	:	k.ú. Studénka nad Odrou, parc.č. 2

Investor  	 	:	Město Studénka

nám. Republiky 762, 742 13 Studénka

PROTOKOL   O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

Č.  04/ 2017

Vypracoval 		:	Odborná komise

Složení komise	:

Předseda 		:          Ing. Vladimíra  Martiníková, AI elektro

Členové

## Název akce  		 :	Rekonstrukce veřejného osvětlení v zámeckém

parku  (var. II)

## SO 01 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místnost /prostor 	:	Komunikace - prostor venkovní :

-     nechráněný před atmosférickými vlivy, s možností spadu vody

- určený pro umístění  rozvodnic, svítidel, el. zařízení

Rozhodnutí  :

Venkovní osvětlení - jde o prostory, kde jsou vlivy jednoznačně stanoveny technickou normou  ČSN 33 2000-7-714.

Zdůvodnění :

Komise rozhodovala na základě platných elektrotechnických předpisů  a technických údajů od dodavatele.

Ve Studénce          duben 2017					Podpis předsedy komise