##### HROMOSVOD

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU MÁRNICE “

Místo stavby 		: k.ú. Butovice , par.č.  1

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky č.p. 762, Studénka 742 13

Stupeň PD		:  PS- ke stavebnímu povolení

Vypracovala		: Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25               mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz    IČ 731 18 214

Zodp. projektant	: Ing. Antonín Pavelka

Teplická  232

Hranice   753 01

mob. 605 127 643

Datum			: 11/2018

Příloha 		:    D.1.4.a

strana 2

HROMOSVOD:

Objekt bude chráněn proti atmosférickému napětí hromosvodem. Na střeše  bude provedeno jímací vedení spojeno pomocí svodu s uzemněním.

UZEMNĚNÍ :

Je navrženo uzemnění pomocí zemnících tyčí . Zemní odpor společné uzemňovací soustavy max. 10 ohmů.

BEZPEČNOST PRÁCE

1) Při provádění stavebních , montážních a následně udržovacích prací je nutno dodržet vyhlášku č. 591/2006 Sb., v platném znění o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích .

2) Je nutno respektovat vyhlášku č. 48/1982 Sb., v platném znění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v návaznosti na ČSN EN 1050) 833010) ze srpna 2001, ČSN ISO 3864( 018010) a ČSN 269030 vč. změny Z1.

3) Při dodávkách a materiálech musí být dodrženo nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, které stanoví technické požadavky na vybrané výrobky, nařízení vlády č. 17/2003 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení nn zákon 22/1997 Sb., v platném znění o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění zákona

č. 102/2001 b., 205/2002Sb., 226/2003Sb., 277/2003Sb.

Před uvedením hromosvodu do provozu musí být na zařízení provedena výchozí revize vč. zprávy.

Vypracovala : Škopová Renata -------------------------------------