Odpověď na dotaz

Znění žádosti o vysvětlení č. 1:

Dobrý den,

žádáme Vás o informaci, jakým způsobem je odvodněn poldr na konci úseku .

Zda se odvodnění nějakým způsobem dotýká opravované komunikace - případné zvýšení kapacity příkopu či úprava zatrubnění apod.

Odpověď:

Nově budovaný poldr je napojen na stávající meliorační zařízení, které cca u regulační stanice přechází pod komunikací do otevřeného výkopu.

Schéma napojení odvodnění poldru a melioračního zařízení dokládáme přílohou. Množství odváděných vod není stavbou významně dotčeno.