## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [15 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
[18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [28 empty] | 0,001
|  | Kód: | [27 empty] | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 ve Studénce | [23 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | Studénka ,Poštovní 515 | [8 empty] | Datum: |  | 2025-02-20 | [12 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: |  |  |  | Město Studénka, nám. Republiky 762, 742 13 Studénka | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing.Bohumil Krhovský | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
| Stavba: | [5 empty] | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 ve Studénce
| Místo: | [5 empty] | Studénka ,Poštovní 515 | [6 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {91315572-4c71-42b9-a953-552e07c53cf4} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
[5 empty] | Technologické zařízení kotelny | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
/ |  |  |  |  | Ústřední topení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {753b486a-ab78-41cf-83ca-baf171622ae1} | {91315572-4c71-42b9-a953-552e07c53cf4}
/ |  |  |  |  | Stavební úpravy | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Kotelna
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | {753b486a-ab78-41cf-83ca-baf171622ae1}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [20 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
| Objekt: |  | Kotelna
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Studénka, Poštovní 515 | [5 empty] | Datum: |  | 2025-02-20
| Objednatel: |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
Objekt: |  |  | Kotelna
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum: |  | 2025-02-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [8 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
Objekt: |  |  | Kotelna
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum: |  | 2025-02-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | M | 63154018 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D54, d54/tl.40mm |  |  | m | 6 |  |  | 0
2 | M | 63154573 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D42, d42/tl.40mm |  |  | m | 21 |  |  | 0
3 | M | 63154572 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D35, d35/tl.40mm |  |  | m | 20 |  |  | 0
4 | M | 63154013 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D18, d18/tl.30mm |  |  | m | 21 |  |  | 0
5 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm |  |  | m | 62 |  |  | 0
6 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D od 50 do 100 mm |  |  | m | 6 |  |  | 0
7 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
8 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm vč.montáže |  |  | m | 0.5 |  |  | 0
9 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč.montáže |  |  | m | 4 |  |  | 0
10 | K | 28654004 | Koleno PPR 90°, dn25 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
11 | K | 28654002 | Koleno PPR 90°, dn20 |  |  | ks | 6 |  |  | 0
12 | K | 28654074 | T-KUS PPR dn25 jednoznačný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
13 | K | 28654382 | Přechodka PPR plastová s převlečnou maticí 20x3/4" |  |  | ks | 3 |  |  | 0
14 | K | 28654197 | Redukce PPR 25/20 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
15 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti PPR potrubí |  |  | m | 4.5 |  |  | 0
16 | K | 722290234 | Proplach PPR potrubí do DN 80 |  |  | m | 4.5 |  |  | 0
17 | K | 998722201 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.02 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.082 | #REF! | 1e-05 | #REF! | 0 | #REF!
| 731 - Ústřední vytápění - kotelny | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K | M-171206-731-01 | Uvedení plynového kotle závěsného Immergas 50 kW do provozu |  |  | kus | 2 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | K | M-171206-731-02 Měření a regulace | Regulace stávající kotlů IMMERGAS VICTRIX , ekvitermní regulacepro 2 kotle do kaskády, 3 topné větve ÚT (MaR kotelny, dodávka výrobce a dodavatele kotlů) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
Ekvitermní set , Regulátor Immergas THETA code 3.015244 -software version 3.0 (2ks), panel 3.015265 pro připojení a montáž regulátoru THETA N233 BVVC na stěnu (2ks), sonda příložná 3.015267 výstupní teploty topného systému VF204 (4ks) výhradně pro regulaci THETA , venkovní sonda 3.05451 (1ks) pro regulátor THETA , termostat pokojový řídící jednotka THETA RS ( 3ks), dodávka vč.montáže
20 | K | Elektroinstalace | Elektroinstalace, úprava stávajícího elektro rozvaděče , silové propojení oběhových čerpadel, úpravny vody (elektro kabely,lišty), BUS kabel J-Y(St)Y 2x2x0,6 propojení mezi kotli, elektro kabely s průřezem 3x1,5mm2 pro napojení trojcestných ventilů a reulátory elektrokabely 2x0,5mm2 pro propojení mezi sondami tepla VF204 a regulátory THETA, elektro kabely propojení mezi regulátory THETA a kotli IMMERGAS, elektro kabely napojení regulátorů THETA a stávajícím rozvaděčem , dodávka vč.montáže,revize |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
21 | K | TZ | Topná zkouška |  |  | hod | 24 |  |  | 0
22 | K | 998731201 | Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 2.81 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 732 - Ústřední vytápění - strojovny | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K | 732429212 | Montáž čerpadla oběhového do DN 25 do potrubí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
24 |  | 42611273 | čerpadlo oběhové teplovodní Wilo Yonos Pico 1.0, 15/1-4, Q=0,3 m3/h, h 4 m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
25 | K | 734295020 | Trojcestný ventil ESBE VRG131, dn15, G1/2", kv=2,5, vč.servopohonu Belimo |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
26 | K | 734295021 | Trojcestný ventil ESBE VRG131, dn20, G3/4", kv=6,3, vč.servopohonu Belimo |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
27 | K | 734295022 | Trojcestný ventil ESBE VRG131, dn25, G1", kv=10, vč.servopohonu Belimo |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
28 | K | 734209123 | Montáž armatury závitové s třemi závity G1/2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
29 | K | 734209124 | Montáž armatury závitové s třemi závity G3/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
30 | K | 734209125 | Montáž armatury závitové s třemi závity G1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
31 | M | M-171206-731-03 | Kabinový změkčovací filtr AQUINA SMKME-20BNT ,řídící ventil BNT1650F, vč.plovákového ventilu SV-2 protože není podlahová vpusť, rozměr změkč.filtru 530/225/440mm, el.objemové řízení, G1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
32 | K | M-171206-731-04 | Montáž změkčovacího filtru Aquina |  |  | kus | 1 |  |  | 0
33 | M | 732112225 | Kombinovaný rozdělovač / śběrač Modul 80. pro 4 topné větve,max.98 kW vč.uchycení na podlahu |  |  | kus | 1 |  |  | 0
34 | K | M-171206-731-05 | Montáž kombinovaného rozdělovače/sběrače Modul 80 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
35 | K | 998732201 | Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.52 |  | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
36 | K | 733222303 | Potrubí Cu d18x1, vč.montáže |  |  | m | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | K | 733223305 | Potrubí Cu d35x1,5, vč.montáže |  |  | m | 20 |  |  | 0
38 | K | 733223306 | Potrubí Cu d42x1,5, vč.montáže |  |  | m | 21 |  |  | 0
39 | K | 733223307 | Potrubí Cu d54x2, vč,montáže |  |  | m | 7 |  |  | 0
40 | K | 19632985 | Tvarovka Cu oblouk 90°, dn54 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
41 | K | 55261572 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn18 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
42 | K | 19632983 | Tvarovka Cu oblouk 90°, dn35 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
43 | K | 19632984 | Tvarovka Cu oblouk 90°, dn42 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
44 | K | 19633023 | Tvarovka Cu T-kus , dn54 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
45 | M | 436353 | Redukce Cu54/35 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
46 | M | 436292 | Redukce Cu35/22 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
47 | M | 346591 | Redukce Cu28/18 (Viega) |  |  | kus | 5 |  |  | 0
48 | M | 346621 | Redukce Cu35/28 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
49 | M | 346607 | Redukce Cu28/22 (Viega) |  |  | kus | 4 |  |  | 0
50 | M | 346621 | Redukce Cu35/28 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
51 | M | 346645 | Redukce Cu42/28 (Viega) |  |  | kus | 5 |  |  | 0
52 | M | 601123 | Připojovací šroubení Cu 54 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
53 | M | 704827 | Připojovací šroubení Cu 18 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
54 | M | 601102 | Připojovací šroubení Cu 35 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
55 | M | 601126 | Připojovací šroubení Cu 42 (Viega) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
56 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí do Cu64 |  |  | m | 15 |  |  | 0
57 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 3.19 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [8 empty] | 0
58 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
59 | M | 734211120 | Automat.odvzdušňovací ventil IVAR 5020 DN 15 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
60 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0
61 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
62 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0
63 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 6/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0
64 | K | 734291262 | Filtr závitový přímý G 1/2" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
65 | K | 734291263 | Filtr závitový přímý G 3/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
66 | K | 734291265 | Filtr závitový přímý G 5/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
67 | K | 734291266 | Filtr závitový přímý G 6/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
68 | K | 734242412 | Klapka závitová zpětná G 1/2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
69 | K | 734242413 | Klapka závitová zpětná G 3/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
70 | K | 734242415 | Klapka závitová zpětná G 5/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
71 | K | 734242416 | Klapka závitová zpětná G 6/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
72 | M | 734251213 | Ventil pojistný závit. pro topení 5/4"x5,4", 4 bar |  |  | kus | 1 |  |  | 0
73 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 2 |  |  | 0
74 | M | 55261172 | Přechodka měď Cu 22-1" vnější |  |  | kus | 1 |  |  | 0
75 | M | 55261176 | Přechodka měď Cu 54-2" vnější |  |  | kus | 2 |  |  | 0
76 | M | 31941935 | Šroubení přímé s těsněním , G3/4", vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0
77 | M | 31941936 | Šroubení přímé s těsněním , G1", vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0
78 | M | 31941939 | Šroubení přímé s těsněním , G2", vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
79 | M | 31944172 | Přechodka redukovaná s vnitřním a vnějším závitem zinkovaná D1x3/4" vč.montáže |  |  | kus | 1 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
80 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2" |  |  | kus | 8 |  |  | 0
81 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
82 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
83 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4" |  |  | kus | 9 |  |  | 0
84 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
85 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
86 | K | 727112001 | Protipožární prostup d25 pro potrubí Cu18, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 2 |  |  | 0
87 | K | 727112003 | Protipožární prostup d50 pro potrubí Cu35 a Cu42, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 4 |  |  | 0
88 | K | 734411113 | Teploměr D80mm 0-120°C, vč.jímky(G1/2" stonek ), zadní napojení, vč.montáže |  |  | kus | 6 |  |  | 0
89 | K | 734421101 | Tlakoměr 0-4 bar, vč.smyčky |  |  | kus | 2 |  |  | 0
90 | K | 210230154 | Montáž tlakoměrů |  |  | kus | 2 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.433 | #REF! | 0.00221 | #REF! | 0 | #REF!
91 | K | 998734201 | Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 0.27 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
92 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 5 |  |  | 0
93 | M | 42390142 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 20-23 , 1/2"" |  |  | kus | 3 |  |  | 0
94 | M | 42390143 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 25-30 , 1/2"" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
95 | M | 42390144 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 31-38 , 1"" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
96 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
97 | M | 42390147 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 54-59 , 2"" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
98 | M | 42391502 | třmen kruhový ON 130625 DN 20 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
99 | M | 42391503 | třmen kruhový ON 130625 DN 25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
100 | M | 42391506 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
101 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -250mm) |  |  | kus | 39 |  |  | 0
102 | M | 31384020 | Nosník 38/40 x1000 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
103 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
104 | M | 32271820 | Konzola 27/18x200 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
105 | M | 32384450 | Konzola 38/40x500 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
106 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 39 |  |  | 0
107 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 39 |  |  | 0
108 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 10 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0.028 | 0.014 | 2e-05 | 1e-05 | 0 | 0
110 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 0.5 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0.06 | #REF! | 5e-05 | #REF! | 0 | #REF!
111 | K | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 0.5 |  |  | 0

## Ústřední topení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Stavba: |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
| Objekt: |  | Ústřední topení
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Studénka, Poštovní 515 | [5 empty] | Datum: |  | 2025-02-20
| Objednatel: |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
Objekt: |  |  | Ústřední topení
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum: |  | 2025-02-20
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [10 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytýpění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa,armatury | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | SLUNEČNÍ TERASY IV, Uherské Hradiště
Objekt: |  |  | Ústřední topení
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum: |  | 2025-02-20
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [8 empty] | 0
1 | K | 733222302 | Potrubí Cu d15x1, vč.montáže |  |  | m | 311 |  |  | 0
2 | K | 733222303 | Potrubí Cu d18x1, vč.montáže |  |  | m | 61 |  |  | 0
3 | K | 733222304 | Potrubí Cu d22x1, vč.montáže |  |  | m | 119 |  |  | 0
4 | K | 733223304 | Potrubí Cu d28x1, vč.montáže |  |  | m | 91 |  |  | 0
5 | K | 733223305 | Potrubí Cu d35x1,5, vč.montáže |  |  | m | 12 |  |  | 0
6 | K | 733223306 | Potrubí Cu d42x1,5, vč.montáže |  |  | m | 4 |  |  | 0
7 | K | 55261571 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn15 |  |  | kus | 275 |  |  | 0
8 | K | 55261572 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn18 |  |  | kus | 82 |  |  | 0
9 | K | 55261573 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn22 |  |  | kus | 184 |  |  | 0
10 | K | 55261574 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn28 |  |  | kus | 71 |  |  | 0
11 | K | 19632983 | Tvarovka Cu oblouk 90°, dn35 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
12 | K | 19632984 | Tvarovka Cu oblouk 90°, dn42 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
13 | K | 291952 | Tvarovka Cu T-kus d15/15, jednoznačná |  |  | kus | 41 |  |  | 0
14 | K | 315009 | Tvarovka Cu T-kus d18/15, redukovaná |  |  | kus | 26 |  |  | 0
15 | K | 315047 | Tvarovka Cu T-kus d22/15, redukovaná |  |  | kus | 42 |  |  | 0
16 | K | 315016 | Tvarovka Cu T-kus d28/22, redukovaná |  |  | kus | 36 |  |  | 0
17 | K | 296377 | Redukce Cu d22/15 |  |  | kus | 38 |  |  | 0
18 | K | 365080 | Tvarovka Cu T-kus d35/28, redukovaná |  |  | kus | 2 |  |  | 0
19 | K | 365882 | Tvarovka Cu T-kus d35/22, redukovaná |  |  | kus | 2 |  |  | 0
20 | K | 291990 | Tvarovka Cu T-kus d42/35, redukovaná |  |  | kus | 2 |  |  | 0
21 | K | 727112002 | Protipožární prostup d32 pro potrubí Cu28, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 4 |  |  | 0
22 | K | 324902 | Tvarovka Cu T-kus d42/22, redukovaná |  |  | kus | 2 |  |  | 0
23 | K | 735494811 | Vypouštění vody z otopného systému |  |  | m2 | 550 |  |  | 0
24 | K | 733390304 | Napouštění potrubí topného systému do dn50 |  |  | m | 598 |  |  | 0
25 | K | 733291102 | Zkouška těsnosti potrubí do Cu64 |  |  | m | 598 |  |  | 0
26 | K | 998733201 | Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 3.19 |  | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
27 | M | 28677093 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN15, 15x6mm, tl.6mm |  |  | m | 308 |  |  | 0
28 | M | 28677100 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN18, 18x6mm, tl.6mm |  |  | m | 75 |  |  | 0
29 | M | 28377102 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN22, 22x6mm, tl.6mm |  |  | m | 119 |  |  | 0
30 | M | 28377109 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN28, 28x6mm, tl.6mm |  |  | m | 91 |  |  | 0
31 | M | 28377113 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN35, 35x6mm, tl.6mm |  |  | m | 12 |  |  | 0
32 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí 1x tl izolace trubice do 25 mm |  |  | m | 605 |  |  | 0
33 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.27 |  | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa,armatury | [8 empty] | 0
34 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 150 |  |  | 0
35 | M | 734261712 | Šroubení radiátorové Danfoss RLV-K pro tělesa s vestavěným ventilem DN 15 - spodní, rohové |  |  | kus | 75 |  |  | 0
36 | M | dan013G4186 | Svěrné spojky Danfoss 1/2"-1/2" pro potrubí Cu |  |  | kus | 150 |  |  | 0
37 | M | 734222802 | Termostatická hlavice Danfoss RAE 5034, G1/2" |  |  | kus | 72 |  |  | 0
38 | K | 734291951 | Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání |  |  | kus | 72 |  |  | 0
39 | M | 734211120 | Automat.odvzdušňovací ventil IVAR 5020 DN 15 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
40 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
41 | M | 735152251 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L400 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 4 |  |  | 0
42 | M | 735152252 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L500 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 3 |  |  | 0
43 | M | 735152253 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L600 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 5 |  |  | 0
44 | M | 735152254 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L700 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 4 |  |  | 0
45 | M | 735152255 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L800 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 3 |  |  | 0
46 | M | 735152259 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ11 V500 L1200 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 2 |  |  | 0
47 | M | 735152355 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ20 V500 L800 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 3 |  |  | 0
48 | M | 735152359 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ20 V500 L1200 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 1 |  |  | 0
49 | M | 735152361 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ20 V500 L1600 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 9 |  |  | 0
50 | M | 735152362 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ20 V500 L1800 mm, spodní rohové připojení, vč.konzol |  |  | kus | 1 |  |  | 0
51 | M | 735152454 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L700 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 3 |  |  | 0
52 | M | 735152455 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L800 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 5 |  |  | 0
53 | M | 735152456 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L900 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 7 |  |  | 0
54 | M | 735152460 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L1400 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 4 |  |  | 0
55 | M | 735152461 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L1600 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 9 |  |  | 0
56 | M | 735152462 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ21 V500 L1800 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 1 |  |  | 0
57 | M | 735152554 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ22 V500 L700 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 4 |  |  | 0
58 | M | 735152555 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ22 V500 L800 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 2 |  |  | 0
59 | M | 735152556 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ22 V500 L900 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 3 |  |  | 0
60 | M | 735152656 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ33 V500 L900 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 1 |  |  | 0
61 | M | 735152592 | těleso otopné deskové RADIK VK, typ22 V900 L500 mm, spodní rohové připojení, vč,konzol |  |  | kus | 1 |  |  | 0
62 | K | 735000912 | Vyregulování a nastavení termostatického/ručního ventilu topných těles |  |  | kus | 75 |  |  | 0
63 | K | 735159110 | Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm |  |  | kus | 21 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | K | 735159220 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1500 mm |  |  | kus | 32 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
65 | K | 735159230 | Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1980 mm |  |  | kus | 21 |  |  | 0
66 | K | 735159310 | Montáž otopných těles panelových třířadých délky do 1140 mm |  |  | kus | 1 |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
67 | K | 998735203 | Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 24 m |  |  | % | 0 | 2.39 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
68 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 22 |  |  | 0
69 | M | 42390142 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 20-23 , 1/2"" |  |  | kus | 186 |  |  | 0
70 | M | 42390143 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 25-30 , 1/2"" |  |  | kus | 58 |  |  | 0
71 | M | 42390144 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 31-38 , 1"" |  |  | kus | 46 |  |  | 0
72 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 8 |  |  | 0
73 | M | 42391502 | třmen kruhový ON 130625 DN 20 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
74 | M | 42391503 | třmen kruhový ON 130625 DN 25 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
75 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -250mm) |  |  | kus | 298 |  |  | 0
76 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 12 |  |  | 0
77 | M | 32271820 | Konzola 27/18x200 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
78 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 298 |  |  | 0
79 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 298 |  |  | 0
80 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 12 |  |  | 0
81 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0

## Stavební úpravy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{417f2c76-2d22-46a4-9508-d23a138b251a}
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [7 empty] | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [20 empty] | False
| Stavba: |  | Rekonstrukce ústředního topení (ÚT) budovy Poštovní č.515 Studénka
| Objekt: |  | Stavební úpravy
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | Studénka, Poštovní 515 | [5 empty] | Datum: |  | 2025-02-20
| Objednatel: |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum: |  | 2025-02-20
Objednatel: |  |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka |  |  |  | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
-1
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce práce (vnitřní 1.PP) | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařizení | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 776 - Obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| 997 - Přesun sutě | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Stavební úpravy
Místo: |  |  | Studénka, Poštovní 515 |  |  |  | Datum:
Objednatel: |  |  | Město Studénka, nám.Republiky 762, 742 13 Studénka |  |  |  | Projektant: | [5 empty] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: | [8 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
[16 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | [8 empty] | 0
1 | K | 971042261 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225m2 ( tj.otvory do d150mm) a tloušťky do 600mm |  |  | kus | 7 |  |  | 0
2 | K | 971035241 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel, pálených cihel plochy do 0,0225m2 a tloušťky do 300mm |  |  | kus | 58 |  |  | 0
3 | K | 972012211 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2 (pro potrubí do dn 70) |  |  | kus | 8 |  |  | 0
4 | K | 974031153 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm |  |  | m | 275 |  |  | 0
5 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm |  |  | m2 | 35 |  |  | 0
| 997 - Přesun, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) |  |  | t | 5.25 |  |  | 0
|  |  | Odpady vysekání rýh a otvorů (3,5)*1,5 t/m3 |  |  |  | 5.25
7 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 5.25 |  |  | 0
8 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 52.5 |  |  | 0
|  |  | 10 km, 5,25 x 10 |  |  |  | 52.5
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařízení | [8 empty] | 0
9 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkouvou foliíí, tloušťka potrubí do 50mm |  |  | m | 15 |  |  | 0
10 | K | 713410841 | Odstranění tepelné izolace uhybů s povrchovou úpravou hliníkouvou foliíí, tloušťka potrubí do 50mm |  |  | m | 5 |  |  | 0
11 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN15 do DN 32 |  |  | m | 558 |  |  | 0
12 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN32 do DN 50 |  |  | m | 28 |  |  | 0
13 | K | 722190901 | Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách vč.vypouštění a napouštění |  |  | kus | 1 |  |  | 0
14 | K | 734200821 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2" ( na topných tělesech) |  |  | kus | 75 |  |  | 0
15 | K | 734200824 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 2" (v kotelně) |  |  | kus | 20 |  |  | 0
16 | K | 732420811 | Demontáž oběhových čerpadel do DN25 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
17 | K | 732110812 | Demontáž těles rozdělovače/sběrače |  |  | m | 1.5 |  |  | 0
18 | K | 735151821 | Demontáž otopných těles do 1500mm (radiátory litina/ocel) |  |  | kus | 75 |  |  | 0
19 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro potrubí, armatury, zařízenív objektech do 24 m |  |  | % | 0 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0.053 | #REF! | 2e-05 | #REF! | 0.0032 | #REF!
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
20 | K | 612325121 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm (drážky po potrubí´ústředního topení) |  |  | m2 | 27.5 |  |  | 0
21 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách |  |  | kus | 75 |  |  | 0
22 | K | 612325412 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch, stěn, tl.20mm, rozsah oprav.plochy 30% (,prostor za topnými tělesy v kancelářích atoaletách |  |  | m2 | 75 |  |  | 0
23 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 1 |  |  | 0
| 776 - Obklady | [8 empty] | 0
24 | K | 771571121 | Montáž obkladů |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
|  |  | Místnost -toalety |  |  |  | 9
25 | M | 597614280 | Obklday keramické |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
26 | K | 771571810 | Demontáž podlah a obkladů keramických kladených do malty (umyvárny, toalety) + prostory místností nad kanalizací |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
27 | K | 781121011 | Nátěr penetrační na stěnu |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
28 | K | 781472292 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
29 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
30 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 1.23 |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
31 | K | 784181105 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu |  |  | m2 | 137 |  |  | 0
32 | K | 784312025 | Dvojnásobné bílé vápenné malby |  |  | m2 | 137 |  |  | 0
|  |  | Místnost -(prostory za topnými tělesy v kancelářích a prostor za rozdělovačem/sběračem v kotelně) |  |  |  | 137
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0
33 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 6.378 |  |  | 0
|  |  | Potrubí ocelové 586 x 0,003 (3 kg/m) |  |  |  | 1.758
|  |  | Armatury 95 x 0,00025 ( 0,25 kg/ks) |  |  |  | 0.023
|  |  | Izolace 1 x 0,100 ( 100 kg/m3) |  |  |  | 0.1
|  |  | Tělesa litinové 75 x 0,055 ( 55 kg/ks) |  |  |  | 4.125
|  |  | Čerpadla oběhová d25, 2 x 0,002 ( 2kg/ks) |  |  |  | 0.004
|  |  | Rozdělovač/sběrač 1,5 x 0,005 (5 kg/m) |  |  |  | 0.008
|  |  | Odpady demontáž obklady toalety (9)*0,04 t/m2 |  |  |  | 0.36
34 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 6.378 |  |  | 0
35 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 63.78 |  |  | 0
|  |  | 10 km, 6,378 x 10 |  |  |  | 63.78
36 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace |  |  | t | 6.378 |  |  | 0