## Titulní list
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP STUDÉNKA: SO 06 - Areálové vedení inženýrských sítí
REKAPITULACE
| Svítidla a materiál pro osvětlení |  | 0
| Nosný materiál |  | 0
| Dodávka rozváděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení |  | 0
| Zemní práce |  | 0
| Uzemnění |  | 0
| HZS |  | 0
| Podružný materiál 2% |  | 0
| Prořez 3% |  | 0
| CELKEM BEZ DPH |  | 0
Rozpočet nezahrnuje dodávku technologie čerpadel, filtrů a pod, dále nezahrnuje úklidové práce
Rozpočet je zpracován dle ceníků platných v době zhotovení projektu.
|  |  | Vypracoval | Ing. Marek Chromý
říjen 2017

## Položky
Svítidla a materiál pro osvětlení
p.č. | CPV | SKP | Popis | Typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo žárovové 2x60W s krytem, tř. II, IP 65, vč. světelných zrojů. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. |  | 1 | ks |  | 0
Osvětlení šachty ČŠ, viz výkres č. 06.04
2 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo zářivkové 2x36W s krytem, s elektronickým předřadníkem, IP 66, vč. světelných zdrojů. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. |  | 2 | ks |  | 0
Osvětlení šachty TŠ, viz výkres č. 06.03
3 | 31524000-5 | 315025 | Svítidlo výbojkové parkové 1x 50W, Al korpus, polykarbonátový čirý kryt a černá plechová stříška, IP 65, pro instalci na stožár d=60mm, včetně zdroje a montáže |  | 13 | ks |  | 0
Svítidla areálového osvětlení - viz výkres č. 06.01
4 | 50911000-4 | 453420 | Stožár sadový bezpaticový, jedenkrát osazený, žárově pozinkovaný, v=4m, vč. výkopu, výzbroje (stožárové svorkovnice, pojistky), betonového základu, montáže a dopravy. |  | 13 | ks |  | 0
Stožáry areálového osvětlení - viz výkres č. 06.01
0
Nosný materiál
p.č. | CPV | SKP | Popis | Typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 28421140-2 | 313000 | kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x1,5 | 16 | m |  | 0
Instalace v šachtách TŠ a ČŠ
2 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, volně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení. | CYKY J 3x1,5 | 65 | m |  | 0
Vnitřní kabeláž svítidla areálového osvětlení
3 | 28421140-2 | 313000 | kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY O 3x1,5 | 11 | m |  | 0
Připojení soumrakového čidla, instalace v šachtách TŠ a ČŠ
4 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x1,5 | 344 | m |  | 0
Viz výkresy č. 06.01 a 06.02
5 | 28421140-2 | 313000 | kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x2,5 | 44 | m |  | 0
Instalace v šachtách TŠ, ČŠ a vstupních filtrací
6 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x4 | 311 | m |  | 0
Viz výkresy č. 06.01 a 06.02
7 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 3x6 | 344 | m |  | 0
Viz výkresy č. 06.01 a 06.02
8 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x6 | 972 | m |  | 0
Viz výkresy č. 06.01 a 06.02
9 | 28421140-2 | 313000 | Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYKY J 5x10 | 359 | m |  | 0
Viz výkresy č. 06.01 a 06.02
10 | 28421140-2 | 313000 | Kabel pohyblivý s gumovou izolací, volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYSY J 3x1,5 Cu | 6 | m |  | 0
Připojení čerpadel 230V
11 | 28421140-2 | 313000 | Kabel pohyblivý s gumovou izolací, volně do technologie, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CYSY J 5x2,5 Cu | 6 | m |  | 0
Připojení čerpadel 400V
12 | 28422100-7 | 313000 | Vodič s PVC izolací, pevně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CY 6 Cu | 60 | m |  | 0
Doplňující ochranné pospojování v technologických šachtách
13 | 28422100-7 | 313000 | Vodič s PVC izolací, pevně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení | CY 16 Cu | 4 | m |  | 0
Napojení uzemňovacích přívodů
14 | 28420000-2 | 316000 | Plastová instalační lišta PVC 20x20, dodávka včetně montáže |  | 20 | m |  | 0
Uložení el. instalace v šachtách TŠ a ČŠ
15 | 28420000-2 | 316000 | Plastová instalační lišta PVC 40x20, dodávka včetně montáže |  | 5 | m |  | 0
Uložení el. instalace v šachtách TŠ a ČŠ
16 | 28420000-2 | 316000 | Plastová instalační lišta PVC 80x40, dodávka včetně montáže |  | 10 | m |  | 0
Uložení el. instalace v šachtách TŠ a ČŠ
17 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost - 1250N/5cm, pevné uložení, d=32mm, dodávka včetně příchytek a montáže |  | 12 | m |  | 0
Uložení el. instalace k filtrům
18 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=40/32 mm, rudá, dodávka včetně montáže |  | 14 | m |  | 0
Chráničky pro uložení kabelů v šachtách TŠ, ČŠ a VSF
19 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, rudá, dodávka včetně montáže |  | 3 | m |  | 0
Chráničky pro uložení kabelů v šachtách TŠ, ČŠ a VSF
20 | 28420000-2 | 316000 | Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=90/75 mm, rudá, dodávka včetně montáže |  | 13 | m |  | 0
Ochrana v místě průchodu stožáru areálového osvětlení základem
21 | 31224100-3 | 312020 | Zásuvka jednoduchá nástěnná v hliníkovém provedení, 230V/16A, IP 55, s krytem, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 4 | ks |  | 0
Zásuvky v šachtách TŠ a ČS
22 | 31214100-0 | 312025 | Spínač řazení č. 1, nástěnný v hliníkovém provedení, 10 A, IP 66, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 2 | ks |  | 0
Vypínání osvětlení v šachtách TŠ a ČS
23 | 31214100-0 | 312025 | Spínač 400V/16A nástěnný, IP 65, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 4 | ks |  | 0
Vypínání čerpadel v šachtách TŠ a ČS
24 | 31600000-2 | 312020 | Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami, IP 67. Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 2 | ks |  | 0
Napojení kabelů v šachtách TŠ a ČS
25 | 31600000-2 | 312020 | Ekvipotenciální svorkovnice, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení |  | 2 | ks |  | 0
Hlavní pospojování v šachtách TŠ a ČŠ
26 | 45312311-0 | 453422 | Výstražná tabulka se zákazem vstupu v okruhu do 3m od svodů, dodávka včetně montáže |  | 2 | ks |  | 0
Dodatečné bezpečnostní opatření u konstrukce tobogánu
0
Zemní práce
p.č. | CPV | SKP | Popis | Typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v nezpevněné ploše, včetně zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu |  | 481 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. 06.01 a 06.12
2 | 45112000-5 | 451120 | Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v dlážděné ploše-zámkové, včetně vytýčení, vytrhání a ošistění dlažby, zřízení kabelového lože, pokládky fólie, zhutnění a obnovení dláždění |  | 3 | m |  | 0
Uložení kabelů, viz výkresy č. 06.01 a 06.12
3 | 45110000-1 | 451111 | Rozbourání betonového základu stožáru VO, vč. naložení, odvozu suti a poplatku za uložení stavebního odpadu na skládku |  | 6 | ks |  | 0
Likvidace stávajícího areálového osvětlení
0
Uzemnění
p.č. | CPV | SKP | Popis | Typ | počet | jedn. | cena vč. montáže | celkem
1 | 45312311-0 | 453422 | Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění elektroinstalace, dodávka včetně montáže | FeZn 30x4 | 502 | m |  | 0
Uzemnění rozvodnic, stožárů areálového osvětlení a konstrukce tobogánu
2 | 45312311-0 | 453422 | Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním svorkám, dodávka včetně montáže. | FeZn+PVC d=10/13 | 90 | m |  | 0
Uzemňovací přívody
3 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová páska/drát, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. |  | 46 | ks |  | 0
Uzemňovací přívody - 2x svorka / přívod
4 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová páska/páska, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. |  | 37 | ks |  | 0
Spojení uzemňovacího vedení
5 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová připojovací, nerezová, dodávka včetně montáže. |  | 23 | ks |  | 0
Připojení uzemňovacích vodičů ke stožárům areálového osvětlení a sloupům tobogánu
6 | 45312311-0 | 453422 | Svorka hromosvodová - k zemnící tyči, FeZn, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže |  | 2 | ks |  | 0
Uzemnění tobogánu - viz výkres č. 06.12
7 | 45312311-0 | 453422 | Zemnící tyč FeZn, délka 2 m, dodávka včetně montáže |  | 2 | ks |  | 0
Uzemnění tobogánu - viz výkres č. 06.12
0
HZS
p.č. | CPV | SKP | Popis |  | počet | jedn. | cena | celkem
1 | 50900000-4 | 453112 | Demontáže a likvidace odpadu (stávající stožáry, kabely a svítidla areálového osvětlení) |  | 8 | hod. |  | 0
2 | 50900000-4 | 453112 | Montážní práce kvalifikovaných osob mimo ceníkové položky |  | 5 | hod. |  | 0
3 | 50900000-4 | 453112 | Spolupráce s revizním technikem |  | 2 | hod. |  | 0
4 | 50900000-4 | 453112 | Výchozí revize |  | 15 | hod. |  | 0
5 | 50900000-4 | 453112 | Zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení |  | 20 | hod. |  | 0
6 | 50900000-4 | 453112 | Vytýčení stávajících sítí |  | 15 | hod. |  | 0
0

## Dodávka
Dodávka rozváděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení
P.č. | CPV | SKP | Označení | Popis |  | Množství | Jedn. | Jedn. cena | Kč
1 | 31214500-4 | 312031 | RT | Konstrukční úprava a přezbrojení stávajícího OCPP rozváděče technologie, IP 40/20 - viz výkres č. 06.06 | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky a zapojení. | 1 | ks |  | 0
Viz výkres č. 06.06
2 | 31214500-4 | 312031 | RTŠ, RČŠ | Plastový rozváděč IP 55/20 - viz výkresy č. 06.07 a 06.08 | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky a zapojení. | 2 | ks |  | 0
Viz výkresy č. 06.07 a 06.08
3 | 31682100-1 | 312031 | ZS 1, ZS 2 | Zásuvková rozvodnice, IP 44/20 - viz výkresy č. 06.09 a 06.10 | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky a zapojení. | 2 | ks |  | 0
Viz výkresy č. 06.09 a 06.10
4 | 31682100-1 | 312031 | ZS 3 | Zásuvková rozvodnice, IP 44/20 - zapojení viz výkres č. 06.11 | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů, typové zkoušky a zapojení. | 1 | ks |  | 0
Viz výkres č. 06.11
5 | 33141641-5 | 312000 |  | Záplavová sonda | Komplet vč. přídavných, propojovacích komponentů | 2 | ks |  | 0
Záplavová sonda hlídače hladiny
[8 empty] | Celkem | 0