## Krycí list
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR
Datum: |  | 06/2018 |  |  | JKSO :
Objekt : |  | Stavba: |  |  | SKP:
ZIMNÍ STADION STUDÉNKA
Místo: |  | Název stavby : |  |  | Stupeň projektu
|  | OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD ZIMNÍM STADIONEM |  |  |  | DPS
Investor: |  | Město Studénka |  | Počet měrných jednotek : |  | 0
Gener. projektant: |  | IVITAS |  | Náklady na MJ : |  | 0
Projektant profese: |  | Ing. Petr Madrý |  | Zakázkové číslo : |  | 33P18
Profese: |  | VZDUCHOTECHNIKA |  | Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
| Dodávka celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0
Z | Montáž celkem | 0 | Oborová přirážka |  |  | 0
R | HSV celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  |  | 0
N | PSV celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  |  | 0
|  |  | Provoz investora |  |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0
RN II.a III.hlavy |  | 0 | Ostatní VRN |  |  | 0
ZRN+VRN+HZS |  | 0 | VRN celkem |  |  | 0
Vypracoval |  | Za zhotovitele |  | Za objednatele
|  | Jméno : |  | Jméno :
Datum : |  | Datum : |  | Datum :
|  | Podpis: |  | Podpis :
Základ pro DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
DPH |  | 21 | % činí : |  | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
DPH |  | 0 | % činí : |  | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Název stavby : |  | OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD ZIMNÍM STADIONEM |  |  |  | Rozpočet : | 33P18
Stavba : |  | ZIMNÍ STADION STUDÉNKA |  |  |  | Datum: | 06/2018
Investor: |  | Město Studénka |  |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
Díl | Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Vzduchotechnika |  |  | 0
2 | Nehmotné dodávky |  |  | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 3.8 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový soupis prací a výkaz výměr
Název stavby: |  |  | Přístavba haly MG v areálu závodu Rychvald |  |  | Rozpočet : | 33P18
Stavba : |  |  | ZIMNÍ STADION STUDÉNKA |  |  | Datum: | 05/2018
Investor: |  |  | Město Studénka |  |  | VZDUCHOTECHNIKA
P.č. | Pozice | Kód položky | Popis položky | MJ | množství | cena / MJ | Náklady celkem (Kč)
Díl: |  | 1 | Vzduchotechnika
1 | VZ.01 |  | Střešní ventilátor, referenční typ Systemair DVCI 355-S POTI, 4000 m³/h, U=230 V, P=528 W, I=2,238 A, hmotnost 31,5 kg, číslo výrobku 79267 | ks | 8 | 0 | 0
2 | VZ.02 |  | Zpětná dvojlistá vzduchem ovládaná klapka, připojení nas přírubu, referenční typ VKS 355-500 | ks | 8 | 0 | 0
3 | VZ.03 |  | Střešní nástavec s tlumičem hluku, výška 650 mm, referenční typ SSD 355/400 | ks | 8 | 0 | 0
4 | VZ.04 |  | Přechodový adaptér k připojení nástavce SSD, referenční typ ASK 355/400 | ks | 8 | 0 | 0
5 | VZ.05 |  | Napojovací příruba, referenční typ ASF 355-500 | ks | 8 | 0 | 0
6 | … |  | Revizní vypínač, referenční typ REV 5POL/05 | ks | 8 | 0 | 0
7 | … |  | Systemair EC-VENT rozvaděč, číslo výrobku 3115 | ks | 1 | 0 | 0
8 | … |  | Systemair EC-VENT ovladač, číslo výrobku 3018 | ks | 1 | 0 | 0
9 |  | 75111-1212 | Montáž střešního ventilátoru, průměru do 400 mm | ks | 8 | 0 | 0
10 |  | 75134-4142 | Montáž tlumičů hluku střešního ventilátoru, průřezu do 0,5 m² | ks | 8 | 0 | 0
11 |  | 75151-4664 | Montáž zpětné klapky s přírubou, průměru do 400 mm | ks | 8 | 0 | 0
12 |  | 75151-4417 | Montáž přechodového adaptéru, průřezu do 0,42 m² | ks | 8 | 0 | 0
13 |  | 741… | Napojení ventilátoru na přívodní kabel, zapojení vypínače, ovladače, oživení, zaregulování, revize (přívodní kabel - viz projekt elektro) | soubor | 8 | 0 | 0
14 | VZ.06 |  | Potrubí Spiro: Trouba D=400, l=3 m | ks | 1 | 0 | 0
15 | VZ.07 |  | Krycí mřížka s ochranným sítem VKA 400 | ks | 8 | 0 | 0
16 |  | 75151-1201 | Montáž potrubí kruhového bez přírub, průměru do 400 mm | m | 3 | 0 | 0
17 |  | 75139-8014 | Montáž krycí mřížky na kruhové potrubí, průměru do 400 mm | ks | 8 | 0 | 0
18 | VZ.08 |  | Žaluzie podtlaková Systemair, hliníkové lamely, upínání šrouby z čela, typ PTZ-S-1200x1000-1-AL | ks | 2 | 0 | 0
19 | VZ.09 |  | Krycí mřížka čtyřhranná s ochranným sítem z tahokovu 1200x1000 | ks | 2 | 0 | 0
20 |  | 75151-4629 | Montáž podtlakové žaluzie čtyřhranné s přírubou, průřezu do 1,26 m² | ks | 2 | 0 | 0
21 |  | 75139-8035 | Montáž krycí mřížky do dveří, průřezu přes 0,2 m2 | ks | 2 | 0 | 0
22 |  | … | Zhotovení otvoru ve dveřním křídle | soubor | 2 | 0 | 0
23 |  | 24101-3100R00 | Závěsný, spojovací a těsnící materiál | kg | 40 | 0 | 0
24 |  | 24099-1000R00 | Montáž příslušenství, nosnosti do 50 kg | kg | 40 | 0 | 0
25 |  | 24102-1… | Jeřáb pro přesun materiálu na střechu | hod | 4 | 0 | 0
26 |  | 24099-2000R00 | Uzemnění vzt zařízení dle platné ČSN - uzemňovací svorky, dráty atd. a montáž pospojováním na soustavu | kpl | 1 | 0 | 0
27 |  | 80075-1000R00 | Uvedení zařízení do provozu, zaregulování, revize, zaškolení obsluhy. | kpl | 1 | 0 | 0
28 |  | 80075-1000R01 | Provozní zkouška | hod | 72 | 0 | 0
29 |  | 99875-1101 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v obj. v. do 12m | t | 0.8 | 0 | 0
|  | Celkem za | 1 Vzduchotechnika |  |  |  | 0
Díl: |  | 2 | Nehmotné dodávky
30 |  | 11000-1003R0 | Zajištění a projednání všech nezbytných úkonů inženýringu a administrativních nezbytných pro stavbu | soubor | 1 | 0 | 0
31 |  | 11000-1003R1 | Koordinace, účast na kontrolních dnech | soubor | 1 | 0 | 0
32 |  | 11000-1003R2 | Autorský dozor projektanta | hod | 3 | 0 | 0
33 |  | 11000-1003R3 | Včasné odsouhlasení všech užitých materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, například: zajištění dokladů (certifikátů) se specifikací zadaných technických parametrů | soubor | 1 | 0 | 0
34 |  | 11000-1003R4 | Technická řešení - návrh a projednání odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby | soubor | 1 | 0 | 0
35 |  | 11000-1003R5 | Zajištění všech dokladů nutných pro předání a ukončení stavby | soubor | 1 | 0 | 0
36 |  | 11000-1003R6 | Veškeré náklady na projektové práce, například: A) doplnění prováděcí dokumentace (např. konstrukční detaily, výrobní a dílenská dokumentace) dle potřeb a úvahy zhotovitele stavby, B) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby , C) doplnění nebo přepracování projektové dokumentace skutečného provedení stavu v případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení v požadovaném počtu vyhotoveních dle ZD. | soubor | 1 | 0 | 0
37 |  | 11000-1003R7 | Zpracování fotodokumentace stavu zájmového území v elektronické a tiskové podobě. A) Fotofokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) Fotodokumentace průběhu realizace předkládaná při fakturaci, C) Fotodokumentace dokončeného díla. | soubor | 1 | 0 | 0
|  | Celkem za | 2 Nehmotné dodávky |  |  |  | 0