PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:

„OPRAVA OMÍTEK V SUTERÉNU NA ZŠ BUTOVICKÁ  "

Místo stavby 		: Základní škola  Butovická  č.p. 346, Studénka

Okres			: Nový Jičín

Stavebník		: Město Studénka, nám. Republiky 762, Studénka ,742 13

Stupeň PD		:  PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Vypracoval		: Kresličské a grafické zpracování projektové dokumentace

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25        mob. 733747353

e-mail : rskopova@seznam.cz  , IČ 731 18 214

Datum			: 03/2019

Příloha 		:     A,B

strana 2

- PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Název stavby

„OPRAVA OMÍTEK V SUTERÉNU NA ZŠ BUTOVICKÁ  "

- Místo stavby

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BUTOVICKÁ č.p. 346, Studénka

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je návrh stavebních oprav vnitřních omítek v suterénu objektu ZŠ Butovická č.p. 346  , Studénka .

A.1 .2   ÚDAJE O INVESTOROVI

Město Studénka

nám. Republiky 762

Studénka  742 13

A.1 .3   ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Škopová Renata

Dolní Újezd m.č. Skoky 68

pošta Veselíčko 751 25

mob. 733 747 353

e-mail : rskopova@seznam.cz

IČ. 731 18 214

A.2   SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zaměření stávajícího stavu prostoru suterénu

- Pořízení fotodokumentace

- Požadavky investora

strana 3

B . SOUHRNNÁ TECHNICKÁ  ZPRÁVA

B.2   CELKOVÝ POPIS STAVBY

Stávající stav prostoru suterénu :

Opravy  omítek se týkají stávajících prostor suterénu na objektu ZŠ Butovická . Obvodové zdivo je tvořeno z cihel plných, ložených na základové kamenné konstrukce . Podlaha je betonová , stropní konstrukce je tvořena cihelnými klenbami . Momentálně je  obvodové zdivo prostoru suterénu včetně stropní klenbové konstrukce bez vnitřních omítek ( stávající omítka je oklepána až na cihelné zdivo ) . V rámci oprav omítek v suterénu ZŠ Butovická, bude řádné očištění podkladu a realizace sanační omítky, včetně stropní klenbové části a výmalba těchto prostor .

SOUPIS NAVRŽENÝCH OPRAV:

- Řádné očištění podkladu cihelného zdiva včetně stropní klenbové části

- Aplikace sanační omítky, který se skládá z těchto vrstev :

*sanační prohoz- podkladní vrstva před použitím sanačních omítek

*sanační podkladní omítka

*sanační jádrová omítka

*sanační štuk

- Kompletní výmalba sanační omítky  včetně stropu vápennou barvou

- Úklid dotčených prostor

Předpokládaná doba výstavby cca 14 dní .

- Odpady vznikající během výstavby (stavební odpad ) jsou plně v pravomoci dodavatele jakou skládku zvolí pro odvoz vybouraných hmot. Z hlediska odpadového hospodářství je nutné, aby veškeré vzniklé odpady byly odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

- Dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů bude  nakládání s veškerým odpadem vzniklým při realizaci stavby řešeno dle současně platné legislativy v odpadovém hospodářství.

- Zhotovitel záměru zabezpečí veškeré odpady vzniklé v průběhu realizace proti jejich nežádoucímu znehodnocení,tím, že odpady bez odkladu roztřídí  do uzavíratelných nádob a předá oprávněným osobám. Doklady o předání budou předloženy při kolaudaci stavby.

Vypracovala : Škopová Renata.......................................

03/2019