Seznam dokladů

Plná moc ze dne 15.1.2018

Vyjádření k existenci inženýrských sítí:

ČEZ Distribuce a.s. 									12.1.2018

GasNet s.r.o. 										12.1.2018

M.NET Studénka s.r.o. 									18.1.2018

Itself s.r.o. 										25.1.2018

Miramo s.r.o. 										25.1.2018

CETIN a.s. 										6.6.2018

Telco Pro Services a.s. 									6.6.2018

Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců IS k PD:

MěÚ Studénka, odbor SŘ, ÚP a R, ŽP 							19.1.2018

MěÚ Studénka, ČOVaK 								22.1.2018

GasNet s.r.o. 										23.1.2018

ČEZ Distribuce a.s. 									23.1.2018

Zásobování teplem Vsetín 								24.1.2018

Město Studénka, VO Kania 								25.1.2018

PČR KŘP MSK, územní odbor Nový Jičín, DI 						29.1.2018

SSMsK p.o., středisko Nový Jičín 							16.2.2018

Povodí Odry s.p. 									5.3.2018

HZS MSK, územní odbor Nový Jičín 							21.3.2018

MěÚ Bílovec, odbor ŽP a ÚP 								5.4.2018

Územní rozhodnutí ze dne 14.5.2018, č. j.: MS 5569/2018/SŘÚPaR/K1

Stanovisko projektanta k získaným vyjádřením:

MěÚ Studénka, odbor SŘ, ÚP a R, ŽP

Souhlas bez podmínek.

MěÚ Studénka, ČOVaK

Bod 1 – šachta byla zaznačena v PD, dojde k výškové úpravě poklopu šachty

Bod 2 – není předmětem této PD

GasNet s.r.o.

Podzemní vedení NTL plynovodu a NTL plynovodní přípojky bylo zakresleno do situace. Stavba nezasahuje do ochranného pásma STL plynovodu a STL plynovodní přípojky.

Zbylé požadavky správce jsou a budou respektovány (v dalším stupni PD a při realizaci).

ČEZ Distribuce a.s.

Body 1 až 5 nejsou předmětem této PD, všechny ale musí být v dalších stupních PD a při realizaci dodrženy.

Zásobování teplem Vsetín

Bod 1 – vedení vodovodu bylo zaznačeno do situace. Nedojde k dotčení IS ve správě ZTVs.

Bod 2 až 6 – není předmětem této PD.

Město Studénka, VO Kania

Bod 1 a 2 není předmětem této PD.

PČR KŘP MSK, územní odbor Nový Jičín, DI

Souhlas bez podmínek.

SSMsK p.o., středisko Nový Jičín

Souhlas bez podmínek.

Povodí Odry s.p.

Body 1 až 5 nejsou předmětem této PD.

HZS MSK, územní odbor Nový Jičín

Souhlas bez podmínek.

MěÚ Bílovec, odbor ŽP a ÚP

Souhlas bez podmínek. Veškeré body koordinovaného stanoviska vztahující se k této PD byly zapracovány.

Územní rozhodnutí ze dne 14.5.2018, č. j.: MS 5569/2018/SŘÚPaR/K1

Bod 1 až 6 – dokumentace DSP splňuje