## 04 - Silnoproud a scénick...
Požadavek na technické listy
Stavba:
Modernizace Dělnického domu ve Studénce
Objekt:
04 - Silnoproud a scénické osvětlení
Místo: |  |  | Studénka
Zadavatel: |  |  | Město Studénka, Nám. Republiky 762, Studénka
Zhotovitel:
PČ | Typ | Kód | Popis | Výrobce / TYP | Technický list
[7 empty] | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | D3 | Rozvody z RJ |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
147 | K | RJ-43 | Pokročilá náhrada LED tradičních 1000 W Fresnelových lamp,pevný wash, míchání 6 barev, poskytující vysoce přesnou reprodukci bílého spektra od 2 800 K do 10 000 K s vysokým CRI a rozsáhlou reprodukcí barev. ZDROJ SVĚTLA Zdroj: 260W 6 barevných vlastních LED zdrojů (červená, oranžová, zelená, královská modrá, modrá, limetková) CCT: 2 800 K ~ 10 000K Světelný tok: (17°) 4'653 lm - (57°) 7'896lm @plný. OPTIKA Zvětšení: 17° - 57° poloviční vrcholový úhel Průměr objektivu: 8'' – 200mm Typ objektivu: Fresnelův zoomový objektiv. DMX512, RDM . Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 294
148 | K | RJ-44 | Pohyblivý LED Wash světelná hlava. Vlastnosti: 280W proprietární RGB a teplá bílá LED poskytující vysoké hodnoty CRI, TLCI, TM30 7,6° až 43° lineární zoom s vynikající rovnoměrností Art-net a WDMX na desce. ZDROJ SVĚTLA Zdroj: 280W RGB + teplá bílá LED CCT: @plných 6 000K Světelný tok: (7,6°) 2'888 lm - (43°) 3'038lm @plný. OPTIKA Zvětšení: 7,6° - 43° motorizovaný lineární zoom Průměr objektivu: 125mm Typ objektivu: vysoce kvalitní optika skleněné čočky. BAREVNÝ SYSTÉM Míchání barev: RGB + teplá bílá CCT: CCT ovládání, +/- zelená korekce, wolframová emulace Bílé předvolby: 2 800 K – 8 000K. ŘÍZENÍ Protokoly: DMX512, RDM, Art-Net, W-DMX,DMX kanály: 13/15/16/18/22/23/27kanál. . Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 296
149 | K | RJ-45 | 180 W, 6 800 K LED reflektor navržený jako náhrada 700 W výbojky v divadlech, koncertních sálech a mnoha dalších místech. Kompaktní velikost umožňuje použití tohoto svítidla v místech s nízkými stropy bez použití zoomu. ZDROJ SVĚTLA Zdroj: 180W vysoce výkonná bílá LED CCT: 6,800K světelný tok: 7'518lm. OPTIKA Zvětšení: 8-40° motorizovaný lineární zoom Typ objektivu: vysoce kvalitní optika skleněné čočky. DYNAMICKÉ EFEKTY Rotující goba: 7 rotující goba + otevřené, zaměnitelné, indexování. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 298
150 | K | RJ-46 | Revoluční LED stroboskop explodující záplavou světla a s řadou dynamických efektů - vše v jednom zařízení. Světelný zdroj je složen z 892 SMD 6,500 K x 0,5 W LED, což umožňuje plně nepřetržitý provoz se 6 oddělenými segmenty. Plně schopné nabídnout stejný výkon konvenčního xenonového blesku o výkonu 3 000 W již od šestiny jmenovitého výkonu. Protokol DMX RDM. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 300
151 | K | RJ-47 | Víceúčelové LED světlo s tichým provozem a vysokou kvalitu světelného paprsku, díky čemu je vhodné pro použití v divadlech, při televizním natáčení a na firemních událostech. Je vybaven 150 W RGB + teplá bílá. Světlo zvládá všechny standardní nezbytnosti jako korekce barevné teploty s kontrolou +/- tint, červeným posunem (CRI> 92 a R9> 94) a mícháním barev. Světlo je dodáváno se širokou škálu doplňků včetně klapek, rámečku na filtr, směrové mřížky a množství výměnných čoček. Vyznačuje plynulým 16bitovým stmíváním, podporou RDM a nastavitelnou frekvencí PWM. Protokol DMX RDM. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 302
152 | K | RJ-48 | LED náhrada za výbojkové světlo. Svítí jasným úzkým 2° paprskem. Míchání barev v režimu RGB. Ruby FCX je vybaveno všemi funkcemi, které byste očekávali od inteligentního efektového beamu – goba, osmifasetová kruhová a šestifasetová lineární prisma, frost a plynulý pan a tilt. Protokol DMX RDM. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 304
153 | K | RJ-49 | Pohyblivý LED bar navržený k podávání vysokého výkonu a silného ostrého paprsku. Každý z 4,5° RGBW LED pixelů je individuálně ovladatelný. Jednotlivé poloviny jsou na sobě nezávislé, což umožňuje klasický vzhled ACL „fan“ a „knot“. S plynulou rotací otáčení i naklápění je jediným limitem fantazie návrháře … . Protokol DMX RDM. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 306
154 | K | RJ-50 | Profilové LED světlo s celou škálou pastelových, sytých a základních barev. Speciálně zkonstruováno, aby poskytoval plné spektrum a plný výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách. Lineární bílá CCT od 2 800 K do 10 000 K s CRI až 97. Řízení barev RGB / CMY / HSI / XY / RAW šestibarevného pole LED pro snadný přístup k jakékoli požadované barvě. Zdroj: Luxeon-C; 96x3W 6 barevných vlastních LED zdrojů (červená, zelená, modrá, královská modrá, mátová, PC jantarová) CCT: @plných 5 000K Světelný tok: (5°) 3,805 1m; (10°) 4,790 1m; (14°) 5,047 1m; (19°) 5'380 1m; (26°) 6,681 1m; (36°) 6,814 1m; (50°) 5,773 1m; (70°) 7,430lm @plný Světelný tok: (zoom 15°-30°) (min. úhel) 5'290 lm; (max úhel) 6'664 lm - (zoom 25°-50°) (min. úhel) 7'042 lm; (max. úhel) 9'817 @plný. OPTIKA Typ objektivu: vysoce kvalitní optika skleněné čočky Doplňková optika: volitelně 5° / 10° / 14° / 19° / 26° / 36° / 50° / 70° / zoom 15°-30° / zoom 25°-50°. BAREVNÝ SYSTÉM Míchání barev: RGB, Royal Blue, Mint, PC Amber CCT: CCT ovládání, +/- zelená korekce, wolframová emulace Bílé předvolby: 2 800 K ~ 10 000K, DMX512, RDM. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 308
156 | K | RJ-52 | Kompaktní verze populárního StudioCob FC - ideální pro instalaci nebo vnitřní prostory. Používá 60 W COB LED zdroj RGB / FC, kombinovaný se speciálním parabolickým reflektorem zabudovaným z hliníku, který vytváří extrémně jasný a homogenní výstupní a zaměnitelný systém čoček pro přepínání z 60 ° (vč.) Na 30 ° (vč.) a 15 ° (opt.). Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 312
157 | K | RJ-53 | 100 cm lineární LED lišta. Navrženo pro profesionální použití s využitím inovativního optického systému kombinovaného s novým světelným zdrojem, který provádí: 6 základních barev - plná barva RGBWAP - poskytuje nebývalý chromatický výkon. Super tenký design v kombinaci s extrémní přesností barev a světelným výkonem činí z LumiPix 16H flexibilní a univerzální řešení pro všechny typy aplikací nebo pro použití v místech, jako jsou architektonické, cykloramové, nástěnné mycí stroje, pixelové efekty nebo žaluzie. Svítidlo včetně držáků, úchytů na rampu, pojistného lanka, komponentů připojení do zásuvek. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 314
159 | K | RJ-55 | Řízení 2,048 parametrů v reálném čase v kombinaci s bezplatným softwarem pro PC/MAC · Rozšiřitelnost až na 4,096 parametrů · Příkazová sekce podobná s řídícími puty · 29 rotačních RGB podsvícených mini enkoderů · 5 duálních enkoderů · 10 motorických 60 mm faderů · 40 samostatných playbacků · 16 přiřaditelných X-tlačítek · 2 motorické A/B fadery 100mm s přilehlými tlačítky Go+,Go-,Pause · 1 vertikální enkodér (level wheel) · Samostatně podsvícená a stmívatelná tlačítka s tichým chodem · Připojení k počítači pomocí USB · DMX, Midi, Timecode, Remote Control - integrované konektory · Ve funkci backup pro hlavní pult, disponuje stejným počtem parametrů, jako hlavní osvětlovací pult a umožňuje plnohodnotné ovládání v případě výpadku hlavního pultu. · Dálkové ovládání libovolnou aplikací webového prohlížeče běžící na libovolném operačním systému, pomocí připojení WLAN kompatibilního s IEEE 802.11 nebo přímého přístupu k síti LAN · Možnost rozšíření DMX výstupů, pomocí síťových prvků. · Ethernetové připojení 1000Mbit/s. · Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport · Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format) · Lehké šasí navržené jako stolní zařízení s rozměry 625 x 430 x 105 mm (šířka x hloubka x výška) · Napájecí zdroj 100-240V AC @ 50 / 60Hz. Příkon pultu 75 VA. Konektory: · 1 x IEC-60320 C14 cord, · 2 x DMX512-A Out (5pin XLR female), · 1 x DMX512-A In (5pin XLR male) · 1 x MIDI In (5pin DIN female), · 1 x MIDI Out (5pin DIN female), · 1 x Linear Timecode In (3pin XLR female) · 1 x GPI General Purpose Interface (D-SUB DE9 female) for remote control, · 1 x USB 2.0 (type B) · 1 x LED desk light (4pin XLR female) Ukládání showfile: · 9999 skupin, · 10 x 9999 předdefinovaných přednastavení, rozšiřitelných podle uživatelských přednastavení · 9 999 sekvencí s 9 999 „cue“, · 9 999 efektů, · 4 096 stmívaných cest, · 32 uživatelských profilů, · 256 uživatelských přístupů,2x LCD24" Multidotykový. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 318
160 | K | RJ-56 | Distribuované rozšíření portů pultu výše uvedeného po Ethernetové lince 1Gbit/s. 50mm kontrolní displej, Ethernetové připojení 1000 Mbit/s, Protokoly : DMX-512, Art-Net, S-ACN, Pathport, Kompaibilita s protokolem GDTF (General Device Type Format), Lehké šasí navržené jako stolní zařízení nebo do racku s rozměry 485 x 190 x 43 mm (šířka x hloubka x výška), Hmotnost : 2 kg, Napájecí zdroj 100-240V AC @ 50/60 Hz, Příkon pultu 10 VA. Konektory: 1 x powerCON TRUE1, 1 x etherCON/RJ45, 8 x DMX512-A Out (5pin XLR female), 1 x USB 2.0 (type A). |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 320

## 06 - AV technika
Požadavek na technické listy
Stavba:
Modernizace Dělnického domu ve Studénce
Objekt:
06 - AV technika
Místo: |  |  | Studénka
Zadavatel: |  |  | Město Studénka, Nám. Republiky 762, Studénka
Zhotovitel:
PČ | Typ | Kód | Popis | Výrobce / TYP | Technický list
[7 empty] | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| D | D1 | Výkonové ozvučení sálu |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
1 | K | 01 | SAT1.1 - SAT1.4 + SAT2.1 - SAT2.4 - Line array systém 2x 6.5” + 6" RDC driver, 60 Hz – 20 kHz (-6 dB) ,Maximum peak SPL 139 db (A), koaxiální provedení driveru, Rozměry (výška x šířka x hloubka): max 518 x 200 x 358 mm, Hmotnost: max 12.2 kg, podrobný popis viz. TZ - konfigurace systému |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 2
2 | K | 02 | SUB1.1 - SUB1.2 + SUB2.1 - SUB2.2 - Subbasový reprobox , 15" , Frekvenční rozsah: (-6dB) 30 Hz – 150 Hz, MAX SPL: 139 dB, Rozměry (výška x šířka x hloubka): max 518 x 418 x 595 mm, Hmotnost: max 28 kg, podrobný popis viz. TZ - konfigurace systému |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 4
4 | K | 04 | SAT 3 + SAT4 Pasivní reprobox 8" koaxiální systém, 450W, 100°, 60 Hz – 20 kHz (-6 dB), Max. SPL peak : 131 dB, 8 Ω, Rozměry max. 230 x 540 x 270 mm, hmotnost max. 12 kg |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 8
6 | K | 06 | SAT 5 + SAT 6 Pasivní reprobox 5" koaxiální systém, 300W, 100°, 80 Hz – 20 kHz (-6 dB), Max. SPL peak : 124 dB, 8 Ω, Rozměry max. 230 x 540 x 270 mm, hmotnost max. 12 kg |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 12
8 | K | 08 | SAT 7 + SAT 8 (Jeviště portál) - Pasivní reprobox 8" koaxiální systém, 450W, 100°, 60 Hz – 20 kHz (-6 dB), Max. SPL peak : 131 dB, 8 Ω, Rozměry max. 230 x 540 x 270 mm, hmotnost max. 12 kg |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 16
10 | K | 10 | Pasivní reprobox (Jeviště mobilní) 8" koaxiální systém, 450W, 100°, 60 Hz – 20 kHz (-6 dB), Max. SPL peak: 131 dB, 8 Ω, Rozměry max. 230 x 540 x 270 mm, hmotnost max. 12 kg |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 20
11 | K | 11 | Výkonový zesilovač - Integrovaný zesilovač s DSP a vzdáleným řízením, 4kanálový integrovaný zesilovač typu D-IC, 4x 3000W do 4 Ω, Pokročilé IIR a fázové FIR filtry, Linus Control, Analogové a digitální vstupy (AES/EBU, LiNET), 19" 2U, LAN |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 22
12 | K | 12 | Výkonový zesilovač - Integrovaný zesilovač s DSP a vzdáleným řízením, 4kanálový integrovaný zesilovač typu D-IC, 4x 3000W do 4 Ω, Pokročilé IIR a fázové FIR filtry, Linus Control, Analogové a digitální vstupy (AES/EBU, LiNET), 19" 2U, LAN |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 24
| D | D2 | Zvuková režie |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
13 | K | 13 | Digitální mixážní pult. Vstupní kanály: min 64 mono, 8 stereo. Konfigurace faderů: 32-faderů minimálně, min.16 výstupních sběrnic a 8 mix matrix sběrnic, Dante I/O, 2x rozšiřující slot, přímé nahrávání 2kanálové do USB (slot je součástí)nebo prostřenictvím Dante rozhraní Ovládání prostřednictvím WIFI přístupového bodu. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 26
14 | K | 14 | Digitální Stage box 32 vstupů M/L, 16 Analog výstupů, 8 výstupů AES/EBU. Konektivita Dante. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 28
15 | K | 15 | Aktivní studiový monitor, bi-amp, výkon min 90+90 W, 6,5“ woofer, neodymové magnety, frekvenční rozsah 45 Hz – 20 kHz, rozměry max: 380 x 250 x 250 mm, hmotnost max: 9 kg, XLR vstup. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 30
17 | K | 17 | Přijímač bezdrátového mikrofonu, Přijímač 1-kanálový laditelný diverzitní, jednadvaceti skupinami frekvencí s dvaatřiceti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití, minimálně 2000 UHF laditelných frekvencí, ovládá se pomocí menu na podsvíceném displeji, vícestupňová indikace stavu baterií vysílače, automatické prohledávání dostupné frekvence, synchronizace frekvencí s vysílačem, systém potlačení VF šumu , indikace VF a NF modulací, stav diverzity, funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení, přepínatelný VF výkon 10 až 50 mW 19" rack adapter. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 34
22 | K | 22 | Ruchový/odposlechový mikrofon, Kardioidní charakteristika, Vynikající směrovost v celém frekvenčním pásmu, Účinné potlačení okolního hluku, Velmi dobré potlačení zpětné vazby, Citlivost: 31 mV/Pa ± 2 dB, Frekvenční rozsah: 40.....20000 Hz +- 2,5 dB včetně napájecího phantom modulu |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 44
24 | K | 24 | Digitální Matrix Processor, 8 Mono vstupů mikrofon /linka, 2 Stereo vstupy, 8 výstupních analogových sběrnic,64 I/O DANTE, 48kHz/44.1kHz |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 48
25 | K | 25 | Ovladací panel pro matrix procesor , DIGITAL CONTROL PANEL, 1 knob, 4 switches |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 50
26 | K | 26 | CD a solid state rekordér, dual SD card slot (SDHC/SDXC), USB, WAV/MP3, FTP přes LAN, slot pro DANTE card |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 52
29 | K | 29 | Přehrávač Blu-Ray, DVD, CD, SD card, USB flash,formáty (MPEG1-4, VC-1, AVCHD, WMV, JPEG, GIF, PNG, LPCM, MP3, AAC, WMA) , Výstupy – HDMI, XLR/RCA (analogové audio), S/PDIF (digitální audio), RCA 7.1 out , formáty (HDMI CEC, NTSC/PAL, Dolby, DTS), IR remote. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 58
30 | K | 30 | PC sestava - Procesor s hodnocením CPU Passmark min. 18 000 bodů (dle cpubenchmark.net), 3,90 GHz max. 4,50 GHz, 16,5 MB mezipaměti, 8 jader. Paměť: 32 GB DDR4 2933 MHz ECC, Pevný disk: 1TB M.2 SSD, Optická mechanika: DVD+/-RW , Pevný disk - 4 TB, Grafická karta s hodnocením min 9500 bodů dle videocardbenchmark.net 6GB paměti 4x HDMI/DisplayPort 1.4, 2x LAN, 10x USB 3.1, lávesnice, myš, přední ventilátor, 1000 W zdroj, Operační systém Windows 11 Pro,19" atyp montážní sada, 2* PC Monitor - úhlopříčka displeje: 27" ,IPS, IPS, matný, antireflexní, výškově nastavitelný stojan, LED podsvícení, Flicker Free, rozlišení: 3 840 x 2 160, Pozorovací úhel: 178° vodorovně, 178° svisle , Jas: 350 cd/m2, Kontrastní poměr: 1 000 : 1 statický, 10 000 000 : 1 dynamický, Doba odezvy: 5 ms, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB-C (DisplayPort 1.4), Česká lokalizace operačního systému a klávesnice |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 60
32 | K | 32 | Note Book, Tablet PC - Procesor s hodnocením CPU Passmark min. 7000 bodů (dle cpubenchmark.net), Displej: 40,6 cm (16,0") 4K AMOLED dotykový (3840 × 2400), Paměť: 32 GB DDR4, Pevný disk: 1 TB M.2 SSD NVMe + 32 GB 3D Xpoint SSD, Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 3050 Max-Q/4GB, USB-C s Thunderbolt, USB 3.2, WiFi 6E, Bluetooth, HDMI, touchpad, HD IR webkamera, čtečka micro SD karet, zvuk Bang & Olufsen, podsvícená klávesnice, Windows 11 Pro, čtečka otisků prstů, dotykové pero, Česká lokalizace operačního systému |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 64
35 | K | 35 | Profesionální uzavřená circum-aurální sluchátka, určená pro profesionální monitoring, Harmonické zkreslení (THD): < 0.1 % @ 1 kHz, 100 dB SPL, Jmenovitá impedance: 64 Ω, Délka kabelu: cca 1,55 m, Frekvenční rozsah: 6 Hz - 25 kHz, Citlivost: 108 ±3 dB SPL / 1 Vrms / 1 kH, Akustický tlak: 123 dB SPL @ 1 kHz, Konstrukce: dynamická, uzavřená, circum-aural Hmotnost: 297 g bez kabelu |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 70
37 | K | 37 | Zvuková karta USB 2.0, 4 analogové vstupy, 4 analogové výstupy, digitální vstup a výstup S/PDIF, 2 mikrofonní předzesilovače s nízkým zkreslením, převodníky 24 Bit/192 kHz, symetrické výstupy, 2x sluchátkový výstup, MIDI, virtuální mixážní pult |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 74
46 | K | 46 | Datový přepínač, "Provedení: Rack mounted 19" ; Technologie: Gigabit Ethernet 1000Mbps; počet portů: 24x konfigurovatelný L2 přepínač , Layer 3 Dynamic: L2 switching / L3 Static routing / RIP routing,podpora DHCP, 24x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 4x Gigabit Ethernet SFP slot, přepínací kapacita 56 Gbps, Auto-MDIX, Quality of Service (QoS), IPv4 podpora, IPv6 podpora, DHCP Server, Management: Fully Managed, Kompatibilita DANTE, Správa prostřednictvím webového rozhraní , rak montáž , 1U. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 92
47 | K | 47 | Datový přepínač, "Provedení: Rack mounted 19" ; Technologie: Gigabit Ethernet 1000Mbps; počet portů: 48x konfigurovatelný L2 přepínač , Layer 3 Dynamic: L2 switching / L3 Static routing / RIP routing,podpora DHCP, 48x port Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s s konektorem RJ-45, 4x Gigabit Ethernet SFP slot, přepínací kapacita 104 Gbps, Auto-MDIX, Quality of Service (QoS), IPv4 podpora, IPv6 podpora, DHCP Server, Management: Fully Managed, Správa prostřednictvím webového rozhraní , rak montáž , 1U. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 94
51 | K | 51 | Distributor audiosignálu - 2x 6 stereo distribučních zesilovačů, 6 stereo XLR výstupů, 2 stereo XLR vstupy, vstupní a výstupní LED indikátory signálu, každý výstup může být směrován samostatně jako mono nebo stereo, formát: 19 "/ 1U |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 102
52 | K | 52 | 100V zesilovač, Zesilovač 2 x 200 Watt/2/4Ohm @ 70V, 4/8Ohm @100V, 2U, HPF, GPI |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 104
| D | D3 | Projekční technika sál |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
73 | K | 73 | Hlavní projektor - Technologie: Laser, konstrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 15000 ANSI, formát: 16:10. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 146
78 | K | 78 | Maticový přepínač: 8x2 multiformátový maticový přepínač s 3x HDBaseT vstupy, 4x HDMI vstupy, 1x multifunkčním analogovým video vstupem, 2x HDBaseT výstupy se zrcadlenými HDMI výstupy, TCP/IP, RS-232, IR, EDID, HDCP, možnost uchycení do racku |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 156
| D | D4 | Ozvučení + Projekční technika přísálí |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
89 | K | 89 | Stropní repro: širokopásmová reprosoustava, 8", Citlivost 97 dB , 1W, 1M, montáž do SDK podhledu |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 178
90 | K | 90 | Projektor + objektiv - Technologie: Laser, konstrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 5000 ANSI, formát: 16:10. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 180
| D | D5 | Ozvučení foyer + vstup + šatny |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | D5.1 | Foyer, Chodba 1NP, Chodba 2NP |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
97 | K | 97 | Stropní repro: širokopásmová reprosoustava, 8", Citlivost 97 dB , 1W, 1M, 100V, montáž do SDK podhledu |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 194
| D | D5.2 | Vstup |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
102 | K | 102 | Dvoupás. Repro box 3"+0.5", 100°x100°, 50W, 8 ohmů, 70V/100V, bílý vč. držáku |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 204
103 | K | 103 | Stropní repro: širokopásmová reprosoustava, 8", Citlivost 97 dB , 1W, 1M, montáž do SDK podhledu |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 206
| D | D6 | AV Technika - Zrcadlový sál |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
109 | K | 109 | Stropní repro: širokopásmová reprosoustava, 8", Citlivost 97 dB , 1W, 1M, 100V, montáž do SDK podhledu |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 218
110 | K | 110 | 100V zesilovač + MIX, 1zónový , 240W, Media Player přes USB nebo Bluetooth pro přehrávání MP3 souborů |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 220
111 | K | 111 | Projektor + objektiv - Technologie: Laser, konstrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 5000 ANSI, formát: 16:10. |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 222
| D | D7 | AV Technika - 1PP (Peklo) |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
121 | K | 121 | Reprobox dvoupás. 8"+1",100°x100°, 240W, 8 ohmů vč. držáku |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 242
122 | K | 122 | CD/MP3/WAV přehrávač, přehrávání ze slotu SDHC (až 32GB) a USB, Bluetooth, vstup Aux, symetrické XLR výstupy, ochrana proti otřesům, sluchátkový výstup, v ceně dálkový ovladač + ethernetová karta |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 244
123 | K | 123 | Mixážní pult - 2 mono a 5 stereo kanálů, které lze rozdělit do 3 stereo výstupů a smícha, 2 mikrofonní vstupy s 3-pásmovým EQ: XLR / jack combo jack, Hladinoměr a funkce talkoveru 5 stereofonních vstupů se dvěma volitelnými vstupními zdroji: RCA, Fader kanálu a funkce PFL |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 246
124 | K | 124 | Zesilovač-spínaný, 2x525W/4Ohm, Crossover, Limiter, 3,9kg (M) 19" rack montáž |  | ANO | 4 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 248
| D | D8 | Mobilní AV Technologie |  |  | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| D | D8.1 | Mobilní AV technika - sál |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
132 | K | 132 | Vysílač bezdrátového mikrofonu - hand, Robustní ruční vysílač s s mikrofonní hlavou s přepínatelnou směrovou charakteristikou kardioida/superkardioida, kompatibilní s přijímači. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 264
133 | K | 133 | Miniaturní (kapesní) vysílač s podsvětleným grafickým displejem. robustní kovové provedení, kompatibilní s přijímači. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 266
134 | K | 134 | Miniaturní klopový mikrofon vhodný na snímání hlasu i nástrojů, kulová směrová charakteristika, konektor kompatibilní s vysílačem, tělová barva. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 268
135 | K | 135 | Náhlavní sada s kardioidní mikrofonní hlavou konektor kompatibilní s vysílačem, tělová barva, Mikrofon je vybaven snímatelnou krytkou s vestavěným pop-filtrem a větrnou ochranou, Tenký držák mikrofonu (pouze 2 mm) je odolný proti zkroucení s nastavitelnou délkou a úhlem může být upevněn na levou nebo pravou stranu. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 270
136 | K | 136 | Dynamický mikrofon kardioidní vokální mikrofon |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 272
137 | K | 137 | Dynamický mikrofon superkardioidní mikrofon univerzální použití |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 274
138 | K | 138 | Kondenzátorový mikrofon superkardioidní pro live zpěv. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 276
139 | K | 139 | Kondenzátorový mikrofon: mikrofonní hlava s přepínatelnou směrovou charakteristikou kardioida/superkardioida |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 278
140 | K | 140 | Dynamický mikrofon zpěvový superkardioidní |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 280
141 | K | 141 | Kondenátorový mikrofon zpěvový profesionální zpěvový mikrofon do ruky, pro podium, ale i studio supercardioidní směrová charakteristika zajišťuje izolaci od okolního hluku integrovaný pop-filtr, pružně uložená mik. vložka. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 282
142 | K | 142 | Dynamický mikrofon nástrojový superkardioidní |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 284
143 | K | 143 | Dynamický mikrofon nástrojový superkardioidní mikrofon pro comba, ale excelentně ozvučí také perkuse a dechové nástroje a poslouží i k ozvučení sborového zpěvu. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 286
144 | K | 144 | Dynamický mikrofon nástrojový pro nízké kmitočty |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 288
145 | K | 145 | Dynamický mikrofon určený pro ozvučení bicích a perkusí |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 290
146 | K | 146 | Kondenzátorový boundary mikrofon |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 292
147 | K | 147 | Kondenzátorový Clip-on mikrofon včetně držáku pro různé různé nástroje |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 294
148 | K | 148 | Set 4ks nástrojových mikrofonů pro akustické nástroje v kufříku, redukce konektoru Microdot na XLR, 4x držák na housle, 2x držák na cello, 1x držák na kytaru, 1x držák na sax - trubku, 1x držák na kontrabass, 1x držák univerzální. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 296
149 | K | 149 | Kondenzátorový pódiový mikrofon , 45cm se základnou a kabel s konektorem XLR |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 298
150 | K | 150 | Kondenzátorový nástrojový mikrofon |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 300
152 | K | 152 | Aktivní DI-Box, phantom power, -30 dB Pad |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 304
| D | D8.2 | Mobilní projekční technika - přední projekce |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
175 | K | 175 | Projektor + objektiv - Technologie: Laser, konstrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 6200ANSI |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 350
177 | K | 177 | Prezentační video přepinač, Prezentační přepinač, 1x VGA, 1x HDMI vstup, 1x DP vstup 1x HDBT/DTP výstup, audio 3,5 Jack vstup, |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 354
| D | D8.3 | Mobilní projekční technika - zadní projekce |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
188 | K | 188 | Projektor - Technologie: Laser, konstrast: 2500000:1, rozlišení: 1920x1200 (WUXGA), světelný výkon: 7000 ANSI, výměnný objektiv viz příslušenství projektoru |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 376
| D | D8.4 | Mobilní ozvučení |  |  | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
202 | K | 202 | . Digitalní mixážní pult, 32 + 2 St & 2 Return, 20 AUX buses + Stereo + Sub, 8 DCA groups, 16 analogových XLR / TRS kombinovaných mic / line vstupů + 2 analogové RCA stereo linkové vstupy, Signálové zpoždění: menší než 2,6ms, Rozměry: 510 x 255 x 599 mm |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 404
204 | K | 204 | Digitální Stage box s Dante rozhraním s 16 mikrofonními / linkovými vstupy a 8 linkovými výstupy |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 408
207 | K | 207 | Dvoupásmový aktivní reprobox 10" + 1" , 2 pásmový, 1000 W, RMS: 500 W Max. SPL: 124 dB, Frekvenční rozsah: 52 Hz - 20 kHz, Bluetooth (M) |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 414
211 | K | 211 | Přehrávač Blu-Ray, DVD, CD, SD card, USB flash,formáty (MPEG1-4, VC-1, AVCHD, WMV, JPEG, GIF, PNG, LPCM, MP3, AAC, WMA) , Výstupy – HDMI, XLR/RCA (analogové audio), S/PDIF (digitální audio), RCA 7.1 out , formáty (HDMI CEC, NTSC/PAL, Dolby, DTS), IR remote. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 422
212 | K | 212 | Přijímač bezdrátového mikrofonu, Přijímač 1-kanálový laditelný diverzitní, jednadvaceti skupinami frekvencí s dvaatřiceti přímo přístupnými předvolbami pro okamžité použití, minimálně 2000 UHF laditelných frekvencí, ovládá se pomocí menu na podsvíceném displeji, vícestupňová indikace stavu baterií vysílače, automatické prohledávání dostupné frekvence, synchronizace frekvencí s vysílačem, systém potlačení VF šumu , indikace VF a NF modulací, stav diverzity, funkce zámku zabraňuje náhodné změně nastavení, přepínatelný VF výkon 10 až 50 mW 19" rack adapter. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 424
213 | K | 213 | Vysílač bezdrátového mikrofonu - hand, Robustní ruční vysílač s s mikrofonní hlavou s přepínatelnou směrovou charakteristikou kardioida/superkardioida, kompatibilní s přijímači. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 426
214 | K | 214 | Miniaturní (kapesní) vysílač s podsvětleným grafickým displejem. robustní kovové provedení, kompatibilní s přijímači. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 428
215 | K | 215 | Miniaturní klopový mikrofon vhodný na snímání hlasu i nástrojů, kulová směrová charakteristika, konektor kompatibilní s vysílačem, tělová barva. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 430
217 | K | 217 | Dynamický mikrofon superkardioidní mikrofon nejuniverzálnější použití |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 434
218 | K | 218 | Kondenzátorový mikrofon superkardioidní pro live zpěv. |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 436
221 | K | 221 | Aktivní DI-BOX vstupy 6,35mm JACK + XLR F, výstup: XLR M, frekvenční rozsah: 30Hz-20kHz (+0/-1dB), napájení: adaptér, fantom, 9V baterie 145x125x59mm, Váha: 650g |  | ANO | 4 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | 442

## D.1.4.3 VZT
Požadavek na technické listy
VZDUCHOTECHNIKA
pozice | popis zařízení | Výrobce/ Typ | Technický list
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika sálu
1.1 | Vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - tlumící vložka, klapka, filtr, rotační rekuperátor, servisní komora, ventilátor (21.500m3/hod), přímý chladič - (R410A-125kW volná komora příprava), plynový ohřívač (68kW), odvod - tlumící vložka, filtr, ventilátor (21.500m3/hod), klapka, tlumící vložka, komory nad sebou, celá jednotka v rozloženém stavu - prověřit dopravní cestu a způsob rozložení dle dodavatele. Detailní technická data dle přílohy č.1 |  | ANO
Zařízení č.2 - Vzduchotechnika klubu
2.1 | Vzduchotechnická jednotka kompaktní : přívod - ventilátor (3000m3/hod), elektro ohřívač 15kW, rekuperátor - ZZT 79%, filtr, klapka, odvod - filtr, rekuperátor, ventilátor (3000m3/hod). Detailní technická data dle přílohy č.2 |  | ANO
Zařízení č.4 - Vzduchotechnika režie
4.1 | Vzduchotechnická jednotka kompaktní: (100m3/hod). |  | ANO