## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [15 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
[18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba |  |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška-IV.etapa | [23 empty] | 0,01
|  | JKSO: | [12 empty] | CC-CZ: | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka | [8 empty] | Datum: |  | 2026-02-16 | [12 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: |  |  |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing.Bohumil Krhovský | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
| Stavba: | [5 empty] | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška-IV.etapa
| Místo: | [5 empty] | ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka | [6 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2897c6fb-2660-4e6b-8cdd-6e9aef727640} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Kanalizace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7b99cb90-1f49-4b31-aea9-fd2a881fd550} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Vodovod a zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4145183a-aa50-4ead-b61e-0e1818533b1a} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Stavební úpravy | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {083a510c-0699-455a-bd4a-73b418eff865} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Kanalizace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | {7b99cb90-1f49-4b31-aea9-fd2a881fd550}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška-IV.etapa
| Objekt: |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Františka katdinála Tomáška Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-02-16
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška-IV.etapa
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | ZŠ Františka katdinála Tomáška Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2024-12-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 721 -Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 767 -Konstrukce zámečnícké | [8 empty] | 0
DPH
[14 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[14 empty] | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška-IV.etapa
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | ZŠ Františka katdinála Tomáška Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-02-16
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 40, vč.montáže |  |  | m | 5 |  |  | 0
2 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 50, vč.montáže |  |  | m | 20 |  |  | 0
3 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 75, vč.montáže |  |  | m | 60 |  |  | 0
4 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 12 |  |  | 0
5 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
6 | M | 28615609 | Koleno HTB 40/45° |  |  | kus | 17 |  |  | 0
7 | M | 28615610 | Koleno HTB 50/45° |  |  | kus | 23 |  |  | 0
8 | M | 28615611 | Koleno HTB 70/45° |  |  | kus | 6 |  |  | 0
9 | M | 28615635 | Redukce HTR 50/40 |  |  | kus | 9 |  |  | 0
10 | M | 28615636 | Redukce HTR 75/50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
11 | M | 28615550 | Odbočka jednoduchá HTEA 50/40/45° |  |  | kus | 4 |  |  | 0
12 | M | 28615551 | Odbočka jednoduchá HTEA 75/50/45° |  |  | kus | 20 |  |  | 0
13 | M | 28615552 | Odbočka jednoduchá HTEA 110/50/45° |  |  | kus | 1 |  |  | 0
14 | M | 28615553 | Odbočka jednoduchá HTEA 110/75/45° |  |  | kus | 1 |  |  | 0
15 | M | 28615602 | čisticí kus HTRE DN75 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
16 | K | 877215211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 50 |  |  | kus | 49 |  |  | 0
17 | K | 877215221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 50 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
18 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 100 |  |  | kus | 13 |  |  | 0
19 | K | 877265221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 100 |  |  | kus | 22 |  |  | 0
20 | K | 721273245 | Přivzdušňovací ventil HL905-podomítková verze DN75 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
21 | K | 721279126 | Montáž přivzdušňovacích ventilů |  |  | kus | 4 |  |  | 0
22 | K | 727112003 | Protipožární prostup potrubí PVC/HT 50, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 3 |  |  | 0
23 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 85 |  |  | 0
24 | K | stavba | Napojení tří stoupacích potrubí HT v 1.PP (sklep) na stávající odbočky páteřní kanalizace v chodbě 1.PP |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
25 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro kanalizace do 6 m |  |  | % | 0 | 1.68 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
26 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 12 |  |  | 0
27 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
28 | M | 42390147 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 54-59 , 2"" |  |  | kus | 12 |  |  | 0
29 | M | 42390148 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 60-64 , 2"" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
30 | M | 42390150 | Objímka dvoušroubová M8/M10 DN 78-79 , 2 1/2" |  |  | kus | 30 |  |  | 0
31 | M | 42391506 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
32 | M | 42391507 | třmen kruhový ON 130625 DN 65 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
33 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -100mm) |  |  | kus | 50 |  |  | 0
34 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
35 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 50 |  |  | 0
36 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 50 |  |  | 0
37 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 6 |  |  | 0
38 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0

## Vodovod a zařízení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | {4145183a-aa50-4ead-b61e-0e1818533b1a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
| Objekt: |  | VNITŘNÍ VODOVOD A ZAŘÍZENÍ
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Butovická Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-02-16
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD A ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-02-16
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika -vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - zařízení, armatury | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD A ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2021-03-31
Objednatel: |  |  | 0 |  |  |  | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 28377048 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN25, 20x28mm, tl.20mm |  |  | m | 3 |  |  | 0
2 | M | 28377045 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN20, 20x22mm, tl.20mm |  |  | m | 11 |  |  | 0
3 | M | 63154018 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D50, d54/tl.40mm |  |  | m | 10 |  |  | 0
4 | M | 63154574 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D42, d48/tl.40mm |  |  | m | 10 |  |  | 0
5 | M | 63154532 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D32, d35/tl.30mm |  |  | m | 9 |  |  | 0
6 | M | 63154531 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D25, d28/tl.30mm |  |  | m | 2 |  |  | 0
7 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí 1x tl izolace trubice do 25 mm |  |  | m | 14 |  |  | 0
8 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 63 mm |  |  | m | 31 |  |  | 0
9 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.27 |  | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč.montáže |  |  | m | 177 |  |  | 0
11 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm vč.montáže |  |  | m | 10 |  |  | 0
12 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč.montáže |  |  | m | 28 |  |  | 0
13 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm vč.montáže |  |  | m | 16 |  |  | 0
14 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm vč.montáže |  |  | m | 17 |  |  | 0
15 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm vč.montáže |  |  | m | 5 |  |  | 0
16 | K | 722140115 | Potrubí z ušlechtilé oceli (nerez) d35x1,5, lisovaný spoj (pož.voda) vč.montáže |  |  | m | 26 |  |  | 0
17 | K | 28654002 | Koleno PPR 90°, dn20 |  |  | ks | 76 |  |  | 0
18 | K | 28654004 | Koleno PPR 90°, dn25 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
19 | K | 28654006 | Koleno PPR 90°, dn32 |  |  | ks | 9 |  |  | 0
20 | K | 28654008 | Koleno PPR 90°, dn40 |  |  | ks | 9 |  |  | 0
21 | K | 28654010 | Koleno PPR 90°, dn50 |  |  | ks | 12 |  |  | 0
22 | K | 28654012 | Koleno PPR 90°, dn63 |  |  | ks | 0 |  |  | 0
23 | K | 28654072 | T-KUS PPR dn20 jednoznačný |  |  | ks | 35 |  |  | 0
24 | K | 28654074 | T-KUS PPR dn25 jednoznačný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
25 | K | 28654076 | T-KUS PPR dn32 jednoznačný |  |  | ks | 2 |  |  | 0
26 | K | 28654078 | T-KUS PPR dn40 jednoznačný |  |  | ks | 3 |  |  | 0
27 | K | 28654080 | T-KUS PPR dn50 jednoznačný |  |  | ks | 2 |  |  | 0
28 | K | 28654082 | T-KUS PPR dn63 jednoznačný |  |  | ks | 0 |  |  | 0
29 | K | 28654104 | T-KUS PPR dn32/20/32 redukovaný |  |  | ks | 3 |  |  | 0
30 | K | 28654102 | T-KUS PPR dn25/20/25 redukovaný |  |  | ks | 6 |  |  | 0
31 | K | 28654106 | T-KUS PPR dn32/25/32 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
32 | K | 28654110 | T-KUS PPR dn40/25/40 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
33 | K | 28654114 | T-KUS PPR dn50/25/50 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
34 | K | 28654108 | T-KUS PPR dn40/20/40 redukovaný |  |  | ks | 2 |  |  | 0
35 | K | 28654116 | T-KUS PPR dn50/40/50 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
36 | K | 28654122 | T-KUS PPR dn63/50/63 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
37 | K | 28654197 | Redukce PPR 25/20 |  |  | ks | 7 |  |  | 0
38 | K | 28654199 | Redukce PPR 32/20 |  |  | ks | 3 |  |  | 0
39 | K | 28654201 | Redukce PPR 32/25 |  |  | ks | 7 |  |  | 0
40 | K | 28654200 | Redukce PPR 40/32 |  |  | ks | 8 |  |  | 0
41 | K | 28654205 | Redukce PPR 50/32 |  |  | ks | 3 |  |  | 0
42 | K | 28654207 | Redukce PPR 50/40 |  |  | ks | 6 |  |  | 0
43 | K | 28654211 | Redukce PPR 63/40 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
44 | K | 28654213 | Redukce PPR 63/50 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
45 | K | 28654142 | Nátrubek PPR DN20 |  |  | ks | 15 |  |  | 0
46 | K | 28654144 | Nátrubek PPR DN25 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
47 | K | 28654146 | Nátrubek PPR DN32 |  |  | ks | 5 |  |  | 0
48 | K | 28654148 | Nátrubek PPR DN40 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
49 | K | 28654150 | Nátrubek PPR DN50 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
50 | K | 28654247 | Křížení PPR DN20 |  |  | ks | 10 |  |  | 0
51 | K | 28654249 | Křížení PPR DN25 |  |  | ks | 3 |  |  | 0
52 | K | 28654251 | Křížení PPR DN32 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
53 | K | 28654253 | Křížení PPR DN40 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
54 | K | 55261324 | Koleno 90°, d 35 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 5 |  |  | 0
55 | K | 55261315 | Nátrubek , d 35 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 4 |  |  | 0
56 | K | 55261335 | T-kus, d 35 z ušlechtilé oceli (nerez) , jednoznačný ,lisovaný spoj |  |  | ks | 3 |  |  | 0
57 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí |  |  | m | 253 |  |  | 0
58 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 253 |  |  | 0
59 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | % | 0 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307785013
| 723 - Zdravotechnika - zařízení, armatury | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462403116
Technologické zařízení
60 | M | D-171205-731-01 Regulus | Nepřímotopný ohřívač teplé vody Regulus RBC 750 HP, 767 litrů, jeden zvětšený výměník 95kW, DN790 bez izolace, DN950 s izolací, izolovat až v kotelně, výška 1870mm, průtok vody 2350 l/hod při 45°C, dodávka vč.opláštění, izolace.Ohřívač objednat s přírubou obsahující návarek G6/4" pro elektrické topné těleso 12 kW !!! |  |  | kus | 1 |  |  | 0
61 | K | 732219315 | Montáž ohříváků teplé vody , zásobník stojatý do 1000 litrů |  |  | ks | 1 |  |  | 0
62 | M | 732331104 | Expanzní nádoba s membránou REFIX (studená voda ,ohřev TV ) , objem 25 lirů PN 0,8 vč.montáže |  |  | kus | 1 |  |  | 0
63 | M | M171205-731-02 | Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC , G5/4", DN32, 45-55°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0
64 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové TA MATIC se čtyřmi závity , DN G5/4" |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
65 | M | M171205-732-03 | Kulový kohout BELIMO R238,DN32, vč. POHONU NRY 24-SR AC/DC 24V ( OTEVŘENO/ZAVŘENO) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
66 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové BELIMO se dvěma závity , DN G5/4" |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
67 |  | 42611314 | čerpadlo oběhové cirkulační Grundfos MAGNA3 N 32-80,korozivzdorná ocel Q=3,0 m3/h, h 5m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
68 |  | 42611314 | čerpadlo oběhové cirkulační Grundfos MAGNA3 32-40F, Q=3,0 m3/h, h 2,2m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
69 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového do DN 32 do potrubí |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
70 | K | Elektro | Elektroinstalace technologického zařízení ( instalovat bez projektu části elektro) , 230 V , dodávka,montáž |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
71 | K | MaR | Nadřazená regulace ohřevu TV (instalovat bez projektu části MaR) ,čidlo teploty TV, kabely, 230 V , dodávka,montáž |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
72 | K | 732429221 | Montáž čerpadla oběhového přírubového DN 32 jednodílné |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
Armatury
73 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 15 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
74 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0
75 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0
76 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4" (DN32)PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 4 |  |  | 0
77 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 (DN40)PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 7 |  |  | 0
78 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
79 | K | 734292719 | Kohout kulový přímý G 2 1/2" (DN65)PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0
80 | K | 734291123 | Kohout zahradní vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 1 |  |  | 0
81 | K | 734291265 | Filtr závitový přímý G 5/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
82 | K | 734291266 | Filtr závitový přímý G 6/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 1 |  |  | 0
83 | K | 734291267 | Filtr závitový přímý G 2" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 2 |  |  | 0
84 | K | 734242415 | Klapka závitová zpětná G 5/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
85 | K | 734242416 | Klapka závitová zpětná G 6/4" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
86 | K | 734242417 | Klapka závitová zpětná G 2" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
87 | M | 28654300 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D40x5/4" vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
88 | M | 28654302 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D63x2" vč.montáže |  |  | kus | 1 |  |  | 0
89 | M | 28654301 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D50x6/4 " vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
90 | M | 28654300 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D40x5/4" vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
91 | M | 28654299 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D32x1" vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
92 | M | 28654298 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D25x3/4" vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
93 | M | 31941940 | Šroubení přímé pozink DN65 ( 2 1/2") |  |  | kus | 1 |  |  | 0
94 | M | 31941939 | Šroubení přímé pozink DN50 ( 2") |  |  | kus | 1 |  |  | 0
95 | M | 31941938 | Šroubení přímé pozink DN40 ( 6/4") |  |  | kus | 2 |  |  | 0
96 | M | 31941938 | Šroubení přímé pozink DN40 ( 5/4") |  |  | kus | 2 |  |  | 0
97 | M | 28654342 | Přechodka PP-R g 20x1/2" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 12 |  |  | 0
98 | M | 28654343 | Přechodka PP-R g 20x3/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
99 | M | 28654345 | Přechodka PP-R g 25x1" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
100 | M | 28654346 | Přechodka PP-R g 32x5/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
101 | M | 28654347 | Přechodka PP-R g 40x6/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
102 | M | 130 | Odbočka pozink TE 90° redukovaná DN65xDN32, vnitř.závit |  |  | kus | 1 |  |  | 0
103 | M | 55261773 | Šroubení přechodové vnější závit z ušlechtilé oceli (nerez) d35/5/4" |  |  | kus | 5 |  |  | 0
104 | K | Požární hydrant | Hydrantový systém nástěnný (NIKA), s tvarově stálou hadicí D25, G1" min. 0,3l/s, vč.montáže (pozn.NIKA se nebude měnit, jen hadice a ventil) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
105 | K | ENBRA | Domovní vodoměr G6/4", na studenou vodu , max.6m3/h, závitový |  |  | kus | 1 |  |  | 0
106 | K | 31940005 | Šroubení mosazné k vodoměrům G6/4" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
107 | K | 891182211 | Montáž vodoměrů G6/4, závitový |  |  | kus | 1 |  |  | 0
108 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 16 |  |  | 0
109 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
110 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 1 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
111 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 5/4 |  |  | kus | 7 |  |  | 0
112 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
113 | K | 734209118 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
114 | K | 734209119 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
115 | M | IMI.52851040 | Vyvažovací ventil STAD-B 40, DN40, pro cirkulaci teplé vody |  |  | kus | 1 |  |  | 0
116 | M | 734251212 | Ventil pojistný závit. pro topení 3/4" x 3/4", 4 bar |  |  | kus | 1 |  |  | 0
117 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 3 |  |  | 0
118 | K | 727112001 | Protipožární prostup potrubí d25 PPR 25, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 5 |  |  | 0
119 | K | 727112003 | Protipožární prostup d50 pro potrubí PPR 40, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 2 |  |  | 0
120 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
12 | M | 734211120 | Automat.odvzdušňovací ventil IVAR 5020 DN 15 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
122 | K | 734411118 | Teploměr D80/100mm 0-120°C, vč.jímky(G1/2" stonek dl.150mm), zadní napojení na nádrž teplé vody, vč.montáže |  |  | kus | 1 |  |  | 0
123 | K | 734421101 | Tlakoměr 0-6 bar, vč.smyčky (studená voda) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
124 | K | 210230154 | Montáž tlakoměrů |  |  | kus | 3 |  |  | 0
125 | K | 733121218 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 57x2,9 |  |  | m | 9 |  |  | 0
126 | K | 733111117 | Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 |  |  | m | 2 |  |  | 0
127 | K | 733124117 | Zhotovení trubkových přechodů z trubek ocelových hladkých DN50/DN32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
128 | K | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové a nerezové závitové do DN 40 |  |  | m | 1 |  |  | 0
129 | K | 733190219 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9 |  |  | m | 15 |  |  | 0
130 | M | 63154023 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D63 (D57), d64/tl.50mm |  |  | m | 11 |  |  | 0
131 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 50 mm |  |  | m | 11 |  |  | 0
Zařizovací předměty
132 | M | 64211005 | Umyvadlo keramické 55cm JIKA Deep by Jika 812612, 550x420mm, vývod uprostřed |  |  | kus | 12 |  |  | 0
133 | K | 725219101 | Montáž umyvadla |  |  | soubor | 12 |  |  | 0
134 | M | 55144048 | Baterie umyvadlová páková stojánková LYRA chromovaná |  |  | kus | 12 |  |  | 0
135 | K | 55161322 | Zápachová uzávěrka HL132 pro umyvadla DN 40, sifon, krycí růžice |  |  | kus | 12 |  |  | 0
136 | K | 725829131 | Montáž bateriií umyvadlových stojánkových |  |  | kus | 12 |  |  | 0
137 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadel |  |  | kus | 12 |  |  | 0
138 | M | 64211034 | Kryt na sifon bílý |  |  | kus | 12 |  |  | 0
139 | K | 725869218 | Montáž krytu sifonu umyvadel |  |  | kus | 12 |  |  | 0
140 | M | 725821325 | Baterie dřezová páková stojánková s otáčivýn ústím a délkou raménka 220mm |  |  | kus | 11 |  |  | 0
141 | K | 725829111 | Montáž dřezových baterií, stojánkovým |  |  | kus | 11 |  |  | 0
142 | K | 55161115 | Dřezová zápachová uzávěrka HL100G, DN40/50 |  |  | kus | 14 |  |  | 0
143 | K | 725869203 | Montáž zápachových dřezových uzávěrek jednodílných DN40/50 |  |  | kus | 14 |  |  | 0
144 | M | NMF.41 | Samostatně volně stojící dřez velkokapacitní nerezový 41x33x22cm , jednokomorový, s dřezovou vodovodní bateri, kohoutkem a nohami vč.montáže. |  |  | kus | 1 |  |  | 0
145 | K | NMF.XX | Dřez vestavený (typ určí pan ředitel školy) vč.montáže |  |  | kus | 3 |  |  | 0
146 | K | 31301031-1 | Kuchyňská linka s horními skříňkami, s vestavěným dřezem , s vodovodní dřezovou baterií,bez sporáku , horní řada zavěšených skříněk s dvířky, rozměr linky min.1,5 x 0,6 x 1,9 m (délka x hloubka x výška), místnost č.129 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
147 | K | Montáž | Montáž kuchyňské linky |  |  | ks | 1 |  |  | 0
148 | K | 31301031-2 | Kuchyňská linka s horními skříňkami, s vestavěným dřezem , s vodovodní dřezovou baterií,bez sporáku , horní řada zavěšených skříněk s dvířky, , rozměr linky min.1,8 x 0,6 x 1,9 m (délka x hloubka x výška), místnost č.137 |  |  | ks | 1 |  |  | 0
149 | K | Montáž | Montáž kuchyňské linky |  |  | ks | 1 |  |  | 0
150 | M | 725813111 | ventil rohový G 1/2 (roháčka) |  |  | kus | 52 |  |  | 0
151 | M | 55190005 | Připojovací hadička DN 15 - 80 cm |  |  | kus | 52 |  |  | 0
152 | K | 725819401 | Montáž rohových ventilů s připojovací hadičkou |  |  | kus | 52 |  |  | 0
153 | K | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury a předměty v objektech v do 24 m |  |  | % | 0 | 0.3 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
154 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 25 |  |  | 0
155 | M | 42390142 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 20-23 , 1/2"" |  |  | kus | 90 |  |  | 0
156 | M | 42390143 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 25-30 , 1/2"" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
157 | M | 42390144 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 31-38 , 1"" |  |  | kus | 16 |  |  | 0
158 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
159 | M | 42390147 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 54-59 , 2"" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
160 | M | 42390148 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 60-64 , 2"" |  |  | kus | 4 |  |  | 0
161 | M | 42391502 | třmen kruhový ON 130625 DN 20 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
162 | M | 42391503 | třmen kruhový ON 130625 DN 25 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
163 | M | 42391504 | třmen kruhový ON 130625 DN 32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
164 | M | 42391506 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
165 | M | 42391507 | třmen kruhový ON 130625 DN 65 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
166 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -250mm) |  |  | kus | 140 |  |  | 0
167 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (1000mm) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
168 | M | 31384020 | Nosník 38/40 x1000 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
169 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 15 |  |  | 0
170 | M | 32271820 | Konzola 27/18x200 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
171 | M | 32384450 | Konzola 38/40x500 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
172 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 140 |  |  | 0
173 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 140 |  |  | 0
174 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 30 |  |  | 0
175 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 11 |  |  | 0
176 | K | 783617613 | Krycí dvojnásobný email nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 11 |  |  | 0
177 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 2 |  |  | 0
178 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0

## Stavební úpravy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{083a510c-0699-455a-bd4a-73b418eff865}
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
| Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-02-16
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
Objekt: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
Místo: | [6 empty] | Datum: |  | 2026-02-16
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce práce (vnitřní 1.PP-3.NP) | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové a obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0
DPH
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, ohřev TV ZŠ Františka kardinála Tomáška - IV.etapa
Objekt: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
Místo: |  |  | ZŠ Františka kardinála Tomáška Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-02-16
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
[13 empty] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 9 - Ostatní konstrukce a práce (vnitřní 1.PP -3.NP)) | [8 empty] | 0
1 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 40 |  |  | 0
2 | K | 974031285 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hloubky 300 mm a šířka do 200 mm (stoupací potrubí kanalizace a vody SV,TV,C) |  |  | m | 105 |  |  | 0
3 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm |  |  | m | 61 |  |  | 0
4 | K | 972012211 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2 (pro potrubí do dn 70) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
5 | K | 97103341 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09m2 tl.300 mm (pro potrubí kanalizace, SV,TV,C) |  |  | kus | 13 |  |  | 0
6 | K | 97103361 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09m2 tl.600 mm (pro potrubí kanalizace ze uč.fyziky do stuoupacíhi potrubí) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
7 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm |  |  | m2 | 31.5 |  |  | 0
|  |  | (105x0,2)+(61x0,15)+(0,09x13)+(0,09x2) |  |  |  | 31.5
8 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 mm |  |  | m | 3 |  |  | 0
| 997 - Přesun, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
9 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) |  |  | t | 10.95 |  |  | 0
|  |  | Odpady vysekání rýh a otvorů (7,3)*1,5 t/m3 |  |  |  | 10.95
10 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 10.95 |  |  | 0
11 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 109.5 |  |  | 0
|  |  | 10 km, 10,95 x 10 |  |  |  | 109.5
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařizovací předměty | [8 empty] | 0
12 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkouvou foliíí, tloušťka potrubí do 50mm |  |  | m | 10 |  |  | 0
13 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN15 do DN 32 (pozink) |  |  | m | 84 |  |  | 0
14 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN32 do DN 50 |  |  | m | 39 |  |  | 0
15 | K | 733390802 | Demontáž potrubí plastových od DN15 do DN 50 |  |  | m | 9 |  |  | 0
16 | K | 722190901 | Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách vč.vypouštění a napouštění |  |  | ks | 4 |  |  | 0
17 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN100 |  |  | m | 86 |  |  | 0
18 | K | 771571810 | Odstranění,demontáž obkladů u ZTI ,umyvadel učebny |  |  | m2 | 26 |  |  | 0
19 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel |  |  | ks | 12 |  |  | 0
20 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 |  |  | kus | 20 |  |  | 0
21 | K | 732320814 | Demontáž ohřívače TV,objem od 100 l do 500 l |  |  | kus | 1 |  |  | 0
22 | K | 732324813 | Vypouštění vody z nádrží o objemu od 100-500 l |  |  | kus | 1 |  |  | 0
23 | K | 732221809 | Demontáž deskového výměníku tepla do 100 kW |  |  | kus | 1 |  |  | 0
24 | K | 732420812 | Demontáž oběhových čerpadel do DN40 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
25 | K | Elektro | Demontáž kabelů elektro k ohřevači TV , čerpadlům, ventilům |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
26 | K | Dem. | Demontáž kuchyňské linky kabinetu vč.dřezu |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
27 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro potrubí, armatury, zařízenív objektech do 24 m |  |  | % | 0 | 1.12 |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
28 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 300 mm (rýhy po potrubí vody, kanalizace) |  |  | m2 | 31.5 |  |  | 0
|  |  | (105x0,2)+(61x0,15)+(0,09x13)+(0,09x2) |  |  |  | 31.5
29 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách |  |  | kus | 14 |  |  | 0
30 | K | 612325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch, stěn, tl.20mm, rozsah oprav.plochy 50% (prostor za umyvadly ve třídách,dřezy) |  |  | m2 | 97 |  |  | 0
31 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů apod. |  |  | m | 26 |  |  | 0
32 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 0.4 |  |  | 0
| 776 - Podlahy povlakové a obklady | [8 empty] | 0
33 | K | 771571121 | Montáž obkladů |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
|  |  | Místnost - za umyvadlami ,třída |  |  |  | 28
34 | M | 597614280 | Obklady keramické Siko 20x50 |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
35 | K | 978059351 | Demontáž obkladů keramických kladených do malty (za umyvadly,třídy) + prostory místností kanalizací |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
36 | K | 783823137 | Nátěr penetrační na stěnu |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
37 | K | 781472292 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
38 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým |  |  | m2 | 28 |  |  | 0
39 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 1.23 |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
40 | K | 784181105 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu |  |  | m2 | 12 |  |  | 0
41 | K | 784312025 | Dvojnásobné bílé vápenné malby |  |  | m2 | 12 |  |  | 0
|  |  | Místnost -třída ,chodba (prostory nad obklady) |  |  |  | 10
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0
42 | K | 171201221 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 4.2 |  |  | 0
|  |  | Potrubí vodovod pozink. 84 x 0,003 (3 kg/m) |  |  |  | 0.252
|  |  | Potrubí vodovod ocel. 39 x 0,005 (5 kg/m) |  |  |  | 0.195
|  |  | Potrubí plast 9x 0,00025 ( 0,25 kg/m) |  |  |  | 0.00225
|  |  | Potrubí kanalizace litina 86 x 0,022 (22 kg/m) |  |  |  | 1.892
|  |  | Armatury 20 x 0,00025 ( 0,25 kg/ks) |  |  |  | 0.005
|  |  | Izolace 1 x 0,100 ( 100 kg/m3) |  |  |  | 0.1
|  |  | Umyvadlo 12 x 0,012 ( 12 kg/ks) |  |  |  | 0.144
|  |  | Ořívač TV 300 l - 1 x 0,100 ( 100 kg/ks) |  |  |  | 0.1
|  |  | Výměník tepla 1 x 0,050 ( 50 kg/ks) |  |  |  | 0.09
|  |  | Kuchyňská linka |  |  |  | 0.3
|  |  | Odpady demontáž obklady nad umavadly WC (28)*0,04 t/m2 |  |  |  | 1.12
43 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 4.2 |  |  | 0
44 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 42 |  |  | 0
|  |  | 10 km, 4,2 x 10 |  |  |  | 42
45 | K | 997013151 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m s omezením mechanizace |  |  | t | 15.15 |  |  | 0
10,95 + 4,2
[14 empty] | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1582124826