## Rekapitulace stavby
2012 |  | List obsahuje: |  |  |  | 1) Souhrnný list stavby |  |  |  | 2) Rekapitulace objektů | [15 empty] | 2.0 |  |  |  |  | False | False
[18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,01 | 21
[30 empty] | 0,01 | 15
| SOUHRNNÝ LIST STAVBY | [16 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | 0,001
0,01
|  | Stavba |  |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa | [23 empty] | 0,01
[6 empty] | 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI , OHŘEV TV | [8 empty] | CC-CZ: | [14 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  | ZŠ Butovická Studénka | [8 empty] | Datum: |  | 2026-03-30 | [12 empty] | 0,01
0,01
|  | Objednatel: |  |  |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zhotovitel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: |  |  |  | Ing.Bohumil Krhovský | [8 empty] | IČ: | [14 empty] | False
[15 empty] | DIČ: | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [12 empty] | IČ: | [14 empty] | 0,01
DIČ:
Poznámka:
|  | Náklady z rozpočtů | [12 empty] | 0
|  | Ostatní náklady ze souhrnného listu | [12 empty] | 0
|  | Cena bez DPH | [12 empty] | 0
|  | DPH | základní |  |  |  | 21% |  | ze | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | snížená |  |  |  | 15% |  | ze
|  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  |  | nulová |  |  |  | 0% |  | ze | #REF! |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [9 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [9 empty] | Zhotovitel
|  | Datum a podpis: | [5 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:
| Stavba: | [5 empty] | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa
| Místo: | [5 empty] | ZŠ Butovická Studénka | [6 empty] | Datum:
| Objednatel: | [12 empty] | Projektant: |  |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Zhotovitel: | [12 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  | Objekt | [8 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| 1) Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ | [17 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 |  | IMPORT | {2897c6fb-2660-4e6b-8cdd-6e9aef727640} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Kanalizace | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {7b99cb90-1f49-4b31-aea9-fd2a881fd550} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Vodovod a technologické zařízení | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {4145183a-aa50-4ead-b61e-0e1818533b1a} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
/ |  |  |  |  | Stavební úpravy | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | IMPORT | {083a510c-0699-455a-bd4a-73b418eff865} | {2f1bae70-660f-42af-8a62-448794b15207}
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | Procent. zadání [% nákladů rozpočtu] | Zařazení nákladů | DPH | DPH [CZK]
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0

## Kanalizace
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | {7b99cb90-1f49-4b31-aea9-fd2a881fd550}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
| Objekt: |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Butovická Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-03-30
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2024-12-20
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 721 -Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0
| 767 -Konstrukce zámečnícké | [8 empty] | 0
DPH
[14 empty] | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
[14 empty] | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ KANALIZACE
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-03-30
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 40, vč.montáže |  |  | m | 10 |  |  | 0
2 | K | 721174043 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 50, vč.montáže |  |  | m | 16 |  |  | 0
3 | K | 721174044 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 75, vč.montáže |  |  | m | 31 |  |  | 0
4 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační plastové systém HT DN 110, vč.montáže |  |  | m | 29 |  |  | 0
5 | K | 28611113 | Potrubí kanalizační plastové systém KG PVC SN4 DN 100 |  |  | m | 12 |  |  | 0
6 | K | 28611126 | Potrubí kanalizační plastové systém KG PVC SN4 DN 125 |  |  | m | 16 |  |  | 0
7 | K | 28611131 | Potrubí kanalizační plastové systém KG PVC SN4 DN 160 |  |  | m | 6 |  |  | 0
8 | K | 87126120 | Montáž kanalizačního potrubí PVC SN4, DN100 |  |  | m | 12 |  |  | 0
9 | K | 871273120 | Montáž kanalizačního potrubí PVC SN4, DN125 |  |  | m | 16 |  |  | 0
10 | K | 871313120 | Montáž kanalizačního potrubí PVC SN4, DN160 |  |  | m | 6 |  |  | 0
11 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 |  |  | kus | 15 |  |  | 0
12 | K | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
13 | K | 721194107 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
14 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
15 | M | 28615609 | Koleno HTB 40/45° |  |  | kus | 19 |  |  | 0
16 | M | 28615610 | Koleno HTB 50/45° |  |  | kus | 15 |  |  | 0
17 | M | 28615611 | Koleno HTB 70/45° |  |  | kus | 3 |  |  | 0
18 | M | 28615612 | Koleno HTB 100/45° |  |  | kus | 11 |  |  | 0
19 | M | 28615635 | Redukce HTR 50/40 |  |  | kus | 9 |  |  | 0
20 | M | 28615636 | Redukce HTR 75/50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
21 | M | 28615637 | Redukce HTR 100/70 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
22 | M | 28615638 | Redukce HTR 125/100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
23 | M | 28615550 | Odbočka jednoduchá HTEA 50/40/45° |  |  | kus | 4 |  |  | 0
24 | M | 28615551 | Odbočka jednoduchá HTEA 75/50/45° |  |  | kus | 2 |  |  | 0
25 | M | 28615624 | Odbočka jednoduchá HTEA 75/75/45° |  |  | kus | 2 |  |  | 0
26 | M | 28615552 | Odbočka jednoduchá HTEA 110/50/45° |  |  | kus | 3 |  |  | 0
27 | M | 28615553 | Odbočka jednoduchá HTEA 110/75/45° |  |  | kus | 4 |  |  | 0
28 | M | 28615625 | Odbočka jednoduchá HTEA 100/100/45° |  |  | kus | 5 |  |  | 0
29 | M | 28615602 | čisticí kus HTRE DN75 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
30 | M | 28615603 | čisticí kus HTRE DN100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
31 | M | 28611351 | koleno kanalizace plastové KGB 45°/100, SN4 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
32 | M | 28611356 | koleno kanalizace plastové KGB 45°/125, SN4 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
33 | M | 28611502 | redukce kanalizace plastové KGR 125/100 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
34 | M | 28611504 | redukce kanalizace plastové KGR 160/125 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
35 | M | 28611388 | odbočka jednoduchá KGEA 45° 125/100, SN8 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
36 | M | 28611389 | odbočka jednoduchá KGEA 45° 125/125, SN8 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
37 | M | 28611914 | odbočka jednoduchá KGEA 45° 160/125, SN4 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
38 | K | 877215211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 50 |  |  | kus | 43 |  |  | 0
39 | K | 877215221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 50 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
40 | K | 877265211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT jednoosé do DN 100 |  |  | kus | 23 |  |  | 0
41 | K | 877265221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo HT dvouosé do DN 100 |  |  | kus | 17 |  |  | 0
42 | K | 877260310 | Montáž tvarovky koleno PVC nebo HT DN110 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
43 | K | 877270310 | Montáž tvarovky koleno PVC nebo HT DN125 |  |  | kus | 6 |  |  | 0
44 | K | 877270330 | Montáž tvarovky redukce PVC nebo HT DN125 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
45 | K | 877310330 | Montáž tvarovky redukce PVC nebo HT DN150 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
46 | K | 877270320 | Montáž tvarovky odbočky PVC nebo HT DN125 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
47 | K | 877310320 | Montáž tvarovky odbočky PVC nebo HT DN150 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
48 | M | 55161722 | Podlahová vpusť HL 541 I (Individual) sprchová , PP/nerez , odtok DN40/DN50, rámeček Klick/Klack 80.1,pro individuální vlepení dlažby |  |  | kus | 6 |  |  | 0
49 | M | 721211913 | Montáž podlahových vpustí |  |  | kus | 6 |  |  | 0
50 | K | 721273245 | Přivzdušňovací ventil HL905-podomítková verze DN75, pod strop |  |  | kus | 6 |  |  | 0
51 | K | 721279126 | Montáž přivzdušňovacích ventilů |  |  | kus | 6 |  |  | 0
52 | K | 727112003 | Protipožární prostup potrubí PVC/HT 50, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 1 |  |  | 0
53 | K | 727112006 | Protipožární prostup potrubí PVC/HT 100, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 2 |  |  | 0
54 | K | 721290111 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 |  |  | m | 114 |  |  | 0
55 | K | 721290112 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150 do DN200 |  |  | m | 6 |  |  | 0
56 | K | stavba | Napojení venkovního potrubí PVC KG125 a KG150 na stávající odbočky páteřní kanalizace nádvoří nádvoří školy pod zámkovou dlažbou |  |  | kpl. | 2 |  |  | 0
57 | K | 998721201 | Přesun hmot procentní pro kanalizace do 6 m |  |  | % | 0 | 1.68 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
58 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 10 |  |  | 0
59 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
60 | M | 42390147 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 54-59 , 2"" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
61 | M | 42390148 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 60-64 , 2"" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
62 | M | 42390150 | Objímka dvoušroubová M8/M10 DN 78-79 , 2 1/2" |  |  | kus | 16 |  |  | 0
63 | M | 42390154 | Objímka dvoušroubová M8/M10 DN 102-116 , 4" |  |  | kus | 15 |  |  | 0
64 | M | 42391506 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
65 | M | 42391507 | třmen kruhový ON 130625 DN 65 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
66 | M | 42391509 | třmen kruhový ON 130625 DN 100 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
67 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -100mm) |  |  | kus | 49 |  |  | 0
68 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
69 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 49 |  |  | 0
70 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 49 |  |  | 0
71 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 4 |  |  | 0
72 | K | 998767201 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0

## Vodovod a zařízení
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | {4145183a-aa50-4ead-b61e-0e1818533b1a}
2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
| Objekt: |  | VNITŘNÍ VODOVOD A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Butovická Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-03-30
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-03-30
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0
| 722 - Zdravotechnika -vnitřní vodovod | [8 empty] | 0
| 723 - Zdravotechnika - zařízení, armatury | [8 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | DPH
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1. ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | VNITŘNÍ VODOVOD A TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2021-03-31
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 2 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 713 - Izolace tepelné | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | M | 28377048 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN25, 20x28mm, tl.20mm |  |  | m | 4 |  |  | 0
2 | M | 28377045 | izolace potrubí, trubice z pěnového polyetylénu Tubex pro DN20, 20x22mm, tl.20mm |  |  | m | 4 |  |  | 0
3 | M | 63154014 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D50, d54/tl.30mm |  |  | m | 9 |  |  | 0
4 | M | 63154534 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D42, d48/tl.30mm |  |  | m | 19 |  |  | 0
5 | M | 63154532 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D32, d35/tl.30mm |  |  | m | 21 |  |  | 0
6 | M | 63154531 | Pouzdro Isover z kamenné vlny opatřená povrchovou úpravou s polepem hliníkovou fólií pro D25, d28/tl.30mm |  |  | m | 18 |  |  | 0
7 | K | 713463131 | Montáž izolace tepelné potrubí 1x tl izolace trubice do 25 mm |  |  | m | 8 |  |  | 0
8 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií D do 63 mm |  |  | m | 67 |  |  | 0
9 | K | 998713201 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 | 1.27 |  | 0
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 722174002 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm vč.montáže |  |  | m | 132 |  |  | 0
11 | K | 722174003 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm vč.montáže |  |  | m | 23 |  |  | 0
12 | K | 722174004 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm vč.montáže |  |  | m | 35 |  |  | 0
13 | K | 722174005 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 40 x 5,5 mm vč.montáže |  |  | m | 20 |  |  | 0
14 | K | 722174006 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 50 x 6,9 mm vč.montáže |  |  | m | 9 |  |  | 0
15 | K | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm vč.montáže |  |  | m | 0.5 |  |  | 0
16 | K | 722140113 | Potrubí z ušlechtilé oceli (nerez) d22x1,2, lisovaný spoj (pož.voda) vč.montáže |  |  | m | 6 |  |  | 0
17 | K | 722140115 | Potrubí z ušlechtilé oceli (nerez) d35x1,5, lisovaný spoj (pož.voda) vč.montáže |  |  | m | 7 |  |  | 0
18 | K | 722140116 | Potrubí z ušlechtilé oceli (nerez) d42x1,5, lisovaný spoj (pož.voda) vč.montáže |  |  | m | 59 |  |  | 0
19 | K | 28654002 | Koleno PPR 90°, dn20 |  |  | ks | 88 |  |  | 0
20 | K | 28654004 | Koleno PPR 90°, dn25 |  |  | ks | 13 |  |  | 0
21 | K | 28654006 | Koleno PPR 90°, dn32 |  |  | ks | 17 |  |  | 0
22 | K | 28654008 | Koleno PPR 90°, dn40 |  |  | ks | 25 |  |  | 0
23 | K | 28654010 | Koleno PPR 90°, dn50 |  |  | ks | 2 |  |  | 0
24 | K | 28654072 | T-KUS PPR dn20 jednoznačný |  |  | ks | 40 |  |  | 0
25 | K | 28654074 | T-KUS PPR dn25 jednoznačný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
26 | K | 28654076 | T-KUS PPR dn32 jednoznačný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
27 | K | 28654078 | T-KUS PPR dn40 jednoznačný |  |  | ks | 3 |  |  | 0
28 | K | 28654080 | T-KUS PPR dn50 jednoznačný |  |  | ks | 2 |  |  | 0
29 | K | 28654102 | T-KUS PPR dn25/20/25 redukovaný |  |  | ks | 6 |  |  | 0
30 | K | 28654104 | T-KUS PPR dn32/20/32 redukovaný |  |  | ks | 4 |  |  | 0
31 | K | 28654106 | T-KUS PPR dn32/25/32 redukovaný |  |  | ks | 5 |  |  | 0
32 | K | 28654108 | T-KUS PPR dn40/20/40 redukovaný |  |  | ks | 4 |  |  | 0
33 | K | 28654110 | T-KUS PPR dn40/25/40 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
34 | K | 28654110 | T-KUS PPR dn40/32/40 redukovaný |  |  | ks | 3 |  |  | 0
35 | K | 28654114 | T-KUS PPR dn50/32/50 redukovaný |  |  | ks | 4 |  |  | 0
36 | K | 28654116 | T-KUS PPR dn50/40/50 redukovaný |  |  | ks | 5 |  |  | 0
37 | K | 28654122 | T-KUS PPR dn63/50/63 redukovaný |  |  | ks | 1 |  |  | 0
38 | K | 28654197 | Redukce PPR 25/20 |  |  | ks | 15 |  |  | 0
39 | K | 28654199 | Redukce PPR 32/20 |  |  | ks | 4 |  |  | 0
40 | K | 28654201 | Redukce PPR 32/25 |  |  | ks | 5 |  |  | 0
41 | K | 28654200 | Redukce PPR 40/32 |  |  | ks | 8 |  |  | 0
42 | K | 28654205 | Redukce PPR 50/32 |  |  | ks | 0 |  |  | 0
43 | K | 28654207 | Redukce PPR 50/40 |  |  | ks | 6 |  |  | 0
44 | K | 28654142 | Nátrubek PPR DN20 |  |  | ks | 25 |  |  | 0
45 | K | 28654144 | Nátrubek PPR DN25 |  |  | ks | 5 |  |  | 0
46 | K | 28654146 | Nátrubek PPR DN32 |  |  | ks | 5 |  |  | 0
47 | K | 28654148 | Nátrubek PPR DN40 |  |  | ks | 5 |  |  | 0
48 | K | 28654247 | Křížení PPR DN20 |  |  | ks | 0 |  |  | 0
49 | K | 55261326 | Koleno 90°, d 22 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 5 |  |  | 0
50 | K | 55261326 | Koleno 90°, d 42 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 12 |  |  | 0
51 | K | 55261315 | Nátrubek , d 35 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 3 |  |  | 0
52 | K | 55261316 | Nátrubek , d 42 z ušlechtilé oceli (nerez) , lisovaný spoj |  |  | ks | 7 |  |  | 0
53 | K | 55261335 | T-kus, d 35 z ušlechtilé oceli (nerez) , jednoznačný ,lisovaný spoj |  |  | ks | 2 |  |  | 0
54 | K | 55261335.1 | T-kus, d 42/35 z ušlechtilé oceli (nerez) , redukovaný ,lisovaný spoj |  |  | ks | 1 |  |  | 0
55 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí |  |  | m | 292 |  |  | 0
56 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 |  |  | m | 292 |  |  | 0
57 | K | 998722203 | Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m |  |  | % | 0 | 1.12 |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | M | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 307785013
| 723 - Zdravotechnika - zařízení, armatury | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1462403116
Technologické zařízení
58 | K | 731259617 | Montáž závěsného elektrického kotle od 18 kW do 60 kW |  |  | kus | 1 |  |  | 0
59 | K | M-171206-731-01 | Uvedení elektrického kotle závěsného do 50 kW kW do provozu v kombinaci s ohřevem TV |  |  | kus | 1 |  |  | 0
60 | M | 731251121 | Elektrický kotel THERM EL38, 37,5 kW, závěsný , teploovodní , max.80/60°C, max.3 bar, 3x230/400V+N+PE/50,vč.konstrukce uchycení kotle na stěnu |  |  | kus | 1 |  |  | 0
61 | M | M-171206-731-02 | Hlídač proudového maxima THERM HJ103 TRX |  |  | kus | 1 |  |  | 0
62 | K | M-171206-731-03 | Regulace elektro kotle, spínání kotle podle potřeby ohřevu vody v zásobníku TV tj.kombinace s teplotním čidlem ohřevu TV , termostat zásobníku TV, rozvaděč regulace kotle VPT (set MaR pro ohřev vody kotelny, dodávka výrobce kotlů THERM) ,kabelové propojení vč.montáže (Pozn.dodávka a montáž bude provedena bez projektové dokumentace MaR) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
63 | K | M-171206-731-04 | Nadřazená regulace MaR ohřevu TV, regulace dohřevu ve dvou zásobnících TV , zapojení a zprovozněnír dvoucestných uzavíracích armatur topné vody Belimo (2ks), propojení s MaR kotlů Therm a hlavním rozvaděčem kotelny, kabelové propojení,vč.montáže (Pozn.dodávka a montáž bude provedena bez projektové dokumentace MaR) |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
64 | M | D-171205-731-05 Immergas | Nepřímotopný stacionární ohřívač teplé vody Immergas INOXSTOR 500 V2,objem 480 litrů, dva výměníky nutno propojit, DN810 s izolací, izolovat až v kotelně, výška 1735 mm, , dodávka vč.opláštění, izolace. Ohřívač dodat i s topným elektrickým těles 6 kW (např.ETT-R 6 kW) a s přírubou G6/4" pro topné el.tělesoo,návarek G6/4" !!! |  |  | kus | 1 |  |  | 0
65 | K | 732219315 | Montáž ohříváků teplé vody , zásobník stojatý do 1000 litrů |  |  | ks | 1 |  |  | 0
66 | M | 732331104 | Expanzní nádoba s membránou REFIX (studená voda ,ohřev TV ) , objem 25 lirů PN 0,8 vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
67 | M | M171205-731-06 | Termostatický směšovací ventil pro teplou vodu TA-MATIC , G5/4", DN32, 45-55°C |  |  | kus | 1 |  |  | 0
68 | K | 734209126 | Montáž armatury závitové TA MATIC se čtyřmi závity , DN G5/4" |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
69 | M | M171205-732-07 | Kulový kohout BELIMO R2025,DN25, vč. POHONU NRF 24-S2 ( OTEVŘENO/ZAVŘENO) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
70 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové BELIMO se dvěma závity , DN G1" |  |  | soubor | 2 |  |  | 0
71 |  | 42611314 | čerpadlo oběhové cirkulační Grundfos MAGNA3 N 32-80,korozivzdorná ocel Q=3,0 m3/h, h 5m |  |  | kus | 1 |  |  | 0
72 | K | 732429215 | Montáž čerpadla oběhového do DN 32 do potrubí |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
73 | K | Elektro | Elektroinstalace technologického zařízení ( instalovat bez projektu části elektro) , 3x230/400 V , el.zapojení elektro kotle THERM a el.topného tělesa ohřívače TV, úpravny vody,čerpadlaúprava v rozvaděči RH (doplnění jištění ,řízení spínání chodu TUV z přebytků, wattrouter,měření, řízení, dokumentace k RH (pro revizi), kabelové vedení z RH ke kotli a kTUV vč.provedení trasy, průrazů), napojení kabelů do zařízení , uzemnění technologií, dpdávka, montáž. (Pozn.dodávka a montáž této části elektro bude provedena bez projektové dokumentace popř.si ji zajistí dodabvatel na vlastní náklady). |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
74 | M | M-171206-731-06 | Kabinový změkčovací filtr Aquina SMKME-20BNT (rozměr 530/225/440mm) el.objemové řízení, G1" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
75 | K | M-171206-731-07 | Montáž změkčovacího filtru Aquina |  |  | kus | 2 |  |  | 0
Armatury
76 | K | 734292713 | Kohout kulový přímý G 1/2" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
77 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 6 |  |  | 0
78 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 10 |  |  | 0
79 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4" (DN32)PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 8 |  |  | 0
80 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 (DN40)PN 42 do 185°C vnitřní závit |  |  | kus | 2 |  |  | 0
81 | K | 734291123 | Kohout zahradní vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 3 |  |  | 0
82 | K | 734291263 | Filtr závitový přímý G 3/4" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 2 |  |  | 0
83 | K | 734291264 | Filtr závitový přímý G 1" PN 30 do 130°C s vnitřními závity |  |  | kus | 4 |  |  | 0
84 | K | 734291246.1 | Separační magnetický filtr 1" |  |  | kus | 1 |  |  | 0
85 | K | F76S | Filtr RESIO F76S G6/4"(DN40) se zpětným proplachem (na pitnou vodu) |  |  | kus | 1 |  |  | 0
86 | K | 734242413 | Klapka závitová zpětná G 3/4" |  |  | kus | 4 |  |  | 0
87 | K | 734242414 | Klapka závitová zpětná G 1" |  |  | kus | 3 |  |  | 0
88 | K | 734242415 | Klapka závitová zpětná G 5/4" |  |  | kus | 3 |  |  | 0
89 | M | 28654296 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D20x1/2" vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
90 | M | 28654297 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D20x3/4" vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
91 | M | 28654298 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D25x3/4" vč.montáže |  |  | kus | 6 |  |  | 0
92 | M | 28654299 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D32x1" vč.montáže |  |  | kus | 6 |  |  | 0
93 | M | 28654300 | Přechodka PPR s vnějším kovovým závitem D40x5/4" vč.montáže |  |  | kus | 3 |  |  | 0
94 | M | 28654342 | Přechodka PP-R g 20x1/2" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
95 | M | 28654343 | Přechodka PP-R g 20x3/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
96 | M | 28654345 | Přechodka PP-R g 25x1" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
97 | M | 28654346 | Přechodka PP-R g 32x5/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 4 |  |  | 0
98 | M | 28654347 | Přechodka PP-R g 40x6/4" s převlečnou kovovou maticí vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
99 | M | 55261770 | Šroubení přechodové vnější závit z ušlechtilé oceli (nerez) d22/3/4" |  |  | kus | 4 |  |  | 0
100 | M | 55261773 | Šroubení přechodové vnější závit z ušlechtilé oceli (nerez) d35/5/4" |  |  | kus | 3 |  |  | 0
101 | K | Požární hydrant | Hydrantový systém nástěnný (NIKA), s tvarově stálou hadicí D25, G1" min. 0,3l/s, vč.montáže (pozn.NIKA se nebude měnit, jen hadice a ventil) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
102 | K | 734209113 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
103 | K | 734209114 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 |  |  | kus | 14 |  |  | 0
104 | K | 734209115 | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 1 |  |  | kus | 16 |  |  | 0
105 | K | 734209116 | Montáž armatury závitové s dvěma závity do G 5/4 |  |  | kus | 11 |  |  | 0
106 | K | 734209117 | Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 |  |  | kus | 3 |  |  | 0
107 | M | IMI.52751620 | Vyvažovací ventil STAD-B 20, DN20, pro cirkulaci teplé vody |  |  | kus | 2 |  |  | 0
108 | M | 734251212 | Ventil pojistný závit. pro topení 3/4" x 3/4", 6 bar |  |  | kus | 3 |  |  | 0
109 | M | 734251213 | Ventil pojistný závit. pro topení 1" x 1", 4 bar |  |  | kus | 2 |  |  | 0
110 | M | 734211120 | Automat.odvzdušňovací ventil IVAR 5020 DN 15 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
111 | K | 734209103 | Montáž armatury závitové s jedním závitem G 1/2 |  |  | kus | 8 |  |  | 0
112 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový |  |  | kus | 4 |  |  | 0
113 | K | 734411118 | Teploměr D80/100mm 0-120°C, vč.jímky(G1/2" , zadní napojení vč.montáže |  |  | kus | 2 |  |  | 0
114 | K | 734421101 | Tlakoměr 0-6 bar, vč.smyčky (studená voda) |  |  | kus | 2 |  |  | 0
115 | K | 210230154 | Montáž tlakoměrů |  |  | kus | 2 |  |  | 0
116 | K | 733223304 | Potrubí Cu d28x1, vč.montáže (topné potrubí od kotle a expanze) |  |  | m | 13 |  |  | 0
117 | K | 55261574 | Tvarovka Cu koleno 90°, dn28 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
118 | M | 611104 | Připojovací šroubení Cu 28 (Viega) |  |  | kus | 5 |  |  | 0
119 | M | 346607 | Redukce Cu28/22 (Viega) |  |  | kus | 3 |  |  | 0
120 | K | 55261643 | Tvarovka Cu T-kus d28/28, jednoznačná |  |  | kus | 1 |  |  | 0
121 | K | 55261668 | Tvarovka Cu T-kus d28/22, redukovaná |  |  | kus | 2 |  |  | 0
122 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí do Cu35x1,5 |  |  | m | 13 |  |  | 0
123 | K | 727112001 | Protipožární prostup potrubí d25 PPR 25, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 2 |  |  | 0
124 | K | 727112003 | Protipožární prostup potrubí PVC/HT 50, protipožární manžeta Hilti, bandáž + tmel Hilti, vč.montáže |  |  | ks | 2 |  |  | 0
Zařizovací předměty
125 | M | 64211005 | Umyvadlo keramické 55cm JIKA Deep by Jika 812612, 550x420mm, vývod uprostřed |  |  | kus | 15 |  |  | 0
126 | K | 725219101 | Montáž umyvadla |  |  | soubor | 15 |  |  | 0
127 | M | 55144048 | Baterie umyvadlová páková stojánková LYRA chromovaná |  |  | kus | 15 |  |  | 0
128 | K | 55161322 | Zápachová uzávěrka HL132 pro umyvadla DN 40, sifon, krycí růžice |  |  | kus | 15 |  |  | 0
129 | K | 725829131 | Montáž bateriií umyvadlových stojánkových |  |  | kus | 15 |  |  | 0
130 | K | 725869101 | Montáž zápachových uzávěrek umyvadel |  |  | kus | 15 |  |  | 0
131 | M | 64211034 | Kryt na sifon bílý |  |  | kus | 15 |  |  | 0
132 | K | 725869218 | Montáž krytu sifonu umyvadel |  |  | kus | 15 |  |  | 0
133 | K | 721226513 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku HL406 DN 40/50 s přípojem vody |  |  | kus | 1 |  |  | 0
134 | K | 721229111 | Montáž zápachových uzávěrek podomítkových do DN50 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
135 | M | 5514550pc | Baterie sprchová podomítková Deep by Jika Plus chrom H3311U70041311 vč.podomítkového tělesa a sprchové sady, příslošenství, držák, hadice, růžice |  |  | kus | 6 |  |  | 0
136 | K | 725849411 | Montáž baterie sprchové nástěnné podomítkové s nastavitelnou výškou sprchy |  |  | kus | 6 |  |  | 0
137 | K | 722220111 | Nástěnky pro baterii G1/2" nebo G3/4" |  |  | pár | 6 |  |  | 0
138 | M | 725112022 | Set Klozet závěsný Laufen Pro S (šířka 360 mm,hloubka 530mm,výška 340 mm) ,celý set s uzavřeným oplachovým okruhem, horizontální odpad rámový podomítkový modul Geberit Duofix , systém pro závěsné klozety se samostatným ocelovým rámem ,splachovací nádržkou protihluková sada vyrovnávací, splachovací tlačítko Geberit Omega 30 pro dvě splachování plast matný chrom vč.sedátka |  |  | kus | 6 |  |  | 0
139 | K | 725119125 | Montáž klozetových mís zavěšených na nosný rám,stěny, vč.podomítkového modulu |  |  | kus | 6 |  |  | 0
140 | K | 725119131 | Montáž klozetových sedátek |  |  | kus | 6 |  |  | 0
141 | M | 725331111 | Výlevka keramická Jika Mira 425x500mm (851046) s plastovou mřížkou |  |  | kus | 1 |  |  | 0
142 | K | 725119121 | Montáž výlevkových mís, standartních |  |  | kus | 1 |  |  | 0
143 | K | 64254341 | Keramický pisoár Laufen Caprino Plus, rozměry 320x645mm, montážní rám GEBERIT pro pisoáry 112-130 cm, ovládací tlačítko GEBERIT typ 01 pro splachování pisoárů, automatické ovládací elektro zařízení pro splachování pisoárů , uzavírací ventil přívodu vody. |  |  | soubor | 1 |  |  | 0
144 | K | 725129102 | Montáž pisoárů automatických vč.nosného rámu |  |  | kus | 1 |  |  | 0
145 | M | 725813111 | ventil rohový G 1/2 (roháčka) |  |  | kus | 48 |  |  | 0
146 | M | 55190005 | Připojovací hadička DN 15 - 80 cm |  |  | kus | 48 |  |  | 0
147 | K | 725819401 | Montáž rohových ventilů s připojovací hadičkou |  |  | kus | 48 |  |  | 0
148 | K | 998734203 | Přesun hmot procentní pro armatury a předměty v objektech v do 24 m |  |  | % | 0 | 0.3 |  | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [8 empty] | 0
149 | K | 767995111 | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg |  |  | kg | 30 |  |  | 0
150 | M | 42390142 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 20-23 , 1/2"" |  |  | kus | 70 |  |  | 0
151 | M | 42390143 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 25-30 , 1/2"" |  |  | kus | 12 |  |  | 0
152 | M | 42390144 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 31-38 , 1"" |  |  | kus | 17 |  |  | 0
153 | M | 42390146 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 48-53 , 6/4" |  |  | kus | 10 |  |  | 0
154 | M | 42390147 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 54-59 , 2"" |  |  | kus | 6 |  |  | 0
155 | M | 42390148 | Objímka dvoušroubová M 8 DN 60-64 , 2"" |  |  | kus | 2 |  |  | 0
156 | M | 42391502 | třmen kruhový ON 130625 DN 20 |  |  | kus | 10 |  |  | 0
157 | M | 42391503 | třmen kruhový ON 130625 DN 25 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
158 | M | 42391504 | třmen kruhový ON 130625 DN 32 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
159 | M | 42391506 | třmen kruhový ON 130625 DN 50 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
160 | M | 42391507 | třmen kruhový ON 130625 DN 65 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
161 | M | 31197002 | Závitová tyč M8 (50 -250mm) |  |  | kus | 117 |  |  | 0
162 | M | 31384020 | Nosník 38/40 x1000 |  |  | kus | 2 |  |  | 0
163 | M | 31271820 | Nosník 27/18x200 |  |  | kus | 35 |  |  | 0
164 | M | 32271820 | Konzola 27/18x200 |  |  | kus | 5 |  |  | 0
165 | M | 32384450 | Konzola 38/40x500 |  |  | kus | 4 |  |  | 0
166 | M | 31100830 | Sestava uchycení M8x30 |  |  | kpl | 117 |  |  | 0
167 | M | 31111017 | Spojovací matice M8 |  |  | kus | 117 |  |  | 0
168 | M | 953941621 | Osazení kovových výrobků /konzol ,nosník/závěs do zdi/stropu-cihla vč.zazdění |  |  | kus | 46 |  |  | 0
169 | K | 783614653 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 1 |  |  | 0
170 | K | 783617613 | Krycí dvojnásobný email nátěr potrubí DN do 50 mm |  |  | m | 1 |  |  | 0
171 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  | m2 | 2 |  |  | 0
172 | K | 998767203 | Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24m |  |  | % | 0 | 1.35 |  | 0

## Stavební úpravy
| List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: | Rekapitulace stavby
{083a510c-0699-455a-bd4a-73b418eff865}
[13 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | 2
KRYCÍ LIST ROZPOČTU | [21 empty] | False
| Stavba: |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1.ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
| Objekt: |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
| JKSO: | [7 empty] | CC-CZ:
| Místo: |  | ZŠ Butovická Studénka | [5 empty] | Datum: |  | 2026-02-16
| Objednatel: |  | Město Studénka, ná,republiky 762, 742 13 Studénka | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: |  | Ing.Bohumil Krhovský | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: | [7 empty] | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Náklady z rozpočtu | [7 empty] | 0
| Ostatní náklady | [7 empty] | 0
| Cena bez DPH | [7 empty] | 0
| DPH | základní | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | snížená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | zákl. přenesená | 21% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | sníž. přenesená | 15% | ze | 0 |  |  |  | 0
|  | nulová | 0% | ze | 0 |  |  |  | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  | 0
| Projektant |  |  |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  |  |  | Zhotovitel
| Datum a podpis: |  |  | Razítko |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1.ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
Místo: |  |  | ZŠ Butovická, Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-03-30
Objednatel: | [6 empty] | Projektant:
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel:
Kód - Popis | [9 empty] | Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0
| 1 - Zemní práce (venkovní) | [8 empty] | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce práce (vnitřní 1.PP-3.NP) | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařizovací předměty | [8 empty] | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
| 14 - Budovy a haly | [8 empty] | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti | [8 empty] | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
| 776 - Podlahy povlakové a obklady | [8 empty] | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0
DPH
2) Ostatní náklady | [9 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | VRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Zařízení staveniště | [8 empty] | 0 |  |  |  | základní | [9 empty] | KOMPLETACNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| Kompletační činnost | [8 empty] | 0
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | [7 empty] | 0
ROZPOČET
Stavba: |  |  | Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka-IV.etapa 1.ZDRAVOTECHNIKA ZTI, OHŘEV TV
Objekt: |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY
Místo: |  |  | ZŠ Butovická Studénka |  |  |  | Datum: |  | 2026-03-30
Objednatel: | [6 empty] | Projektant: |  | 0
Zhotovitel: | [6 empty] | Zpracovatel: |  | 0
[13 empty] | Poznámka | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
PČ | Typ | Kód | Popis |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! |  | D | -1 | [7 empty] | #REF!
Náklady z rozpočtu | [9 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| HSV - Práce a dodávky HSV | [8 empty] | 0 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | 1 | D | 1 | ROZPOCET | [6 empty] | #REF!
| 1 - Zemní práce (venkovní) | [8 empty] | 0
1 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic (vedle družina-vjezs) |  |  | m2 | 18 |  |  | 0
|  |  | Potrubí pod dlažbou plocha 18m2 |  |  |  | 18
2 | K | 113107123 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 250 mm |  |  | m2 | 18 |  |  | 0
3 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm, ručně s urovnáním dna předepsaného profilu a spádu v hornině tř. I sk.3 |  |  | m3 | 18.4 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace venkovní pod dlažbou " 23*0,8* 1 |  |  |  | 18.4
4 | K | 134702449 | Příplatek za lepivost,k hloubení rýh š do 2000 mm |  |  | m3 | 18.4 |  |  | 0
5 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně z horniny tř.I sk.3 s vyprázdněním dopravná nádoby do dopravního prostředku , vzdáenost 4-8m |  |  | m3 | 9.2 |  |  | 0
|  |  | (18,4)/2 |  |  |  | 9.2
6 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopu a sypanin na dopravním prostředku s vyprázdněním do vzdálenosti 20m, z horniny tř,I,sk.3 |  |  | m3 | 8.28 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace venkovní pod dlažbou " 23*0,8*0,45 |  |  |  | 8.28
7 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 10.12 |  |  | 0
|  |  | "Výkop" 18,4 |  |  |  | 18.4
|  |  | "Odvoz" - 8,28 |  |  |  | -8.28
8 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně bez prohození sypanina |  |  | m3 | 8.28 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace venkovní pod dlažbou " 23*0,8*0,45 |  |  |  | 8.28
9 | M | 58337303 | Kamenivo těžené /štěrkopísek frakce 0-8, 0/8 |  |  | t | 14.076 |  |  | 0
|  |  | 8,28*1,7 |  |  |  | 14.076
10 | M | 58337344 | Štěrkopísek frakce 0-32, 0324 |  |  | t | 2.448 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace venkovní pod dlažbou " 18*0,8*0,1 |  |  |  | 1.44
|  |  | Celkem |  |  |  | 1,44 m3
|  |  | "podsyp-pískové lože " 1,44 x 1,7 |  |  |  | 2.448
11 | K | 564851011 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm |  |  | m2 | 18 |  |  | 0
|  |  | Potrubí pod dlažbou 18m2 |  |  |  | 18
12 | K | 979054451 | Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého |  |  | m2 | 18 |  |  | 0
13 | K | 596211120 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2 |  |  | m2 | 18 |  |  | 0
14 | K | PC-oplocení | Oplocení výkopu |  |  | m | 48 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace venkovní pod dlažbou " |  |  |  | 48
15 | K | PC-zaměření | Geodetické zaměření skutečného provedení |  |  | m | 23 |  |  | 0
16 | K | PC-vytyčení | Vytyčení inženýrských sítí (komplet) |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
17 | K | PC-doprav.značení | Dopravní značení (komplet) |  |  | kpl. | 0 |  |  | 0
| 9 - Ostatní konstrukce a práce (vnitřní 1.PP -3.NP) | [8 empty] | 0
18 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  | m2 | 63 |  |  | 0
19 | K | 965042231 | Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm, šířka 1m pl do 4 m2 (kanalizace vnitřní 1.NP) |  |  | m3 | 1 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace vnitřní pod podlahou 1.NP" 10*1*0,1 |  |  |  | 1
20 | K | 132212131 | Hloubení nezapažených rýh šířky do 800mm, ručně s urovnáním dna předepsaného profilu a spádu v hornině tř. I sk.3 |  |  | m3 | 8 |  |  | 0
|  |  | "Vnitřní kanalizace pod podlahou 1.NP " 10*0,8* 1 |  |  |  | 8
21 | K | 134702449 | Příplatek za lepivost,k hloubení rýh š do 2000 mm |  |  | m3 | 8 |  |  | 0
22 | K | 161151103 | Svislé přemístění výkopku strojně z horniny tř.I sk.3 s vyprázdněním dopravná nádoby do dopravního prostředku , vzdáenost 4-8m |  |  | m3 | 4 |  |  | 0
|  |  | (8)/2 |  |  |  | 4
23 | K | 162251101 | Vodorovné přemístění výkopu a sypanin na dopravním prostředku s vyprázdněním do vzdálenosti 20m, z horniny tř,I,sk.3 |  |  | m3 | 3.6 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace vnitřní pod podlahou 1.NP " 10*0,8*0,45 |  |  |  | 3.6
24 | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním |  |  | m3 | 4.4 |  |  | 0
|  |  | "Výkop" 8 |  |  |  | 8
|  |  | "Odvoz" - 3,68 |  |  |  | -3.6
25 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně bez prohození sypanina |  |  | m3 | 3.6 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace vnitřní v podlaze 1.NP " 10*0,8*0,45 |  |  |  | 3.6
26 | M | 58337303 | Kamenivo těžené /štěrkopísek frakce 0-8, 0/8 |  |  | t | 6.12 |  |  | 0
|  |  | 3,6*1,7 |  |  |  | 6.12
27 | M | 58337344 | Štěrkopísek frakce 0-32, 0324 |  |  | t | 2.448 |  |  | 0
|  |  | "Kanalizace vnitřní pod podlahou 1.NP " 10*0,8*0,1 |  |  |  | 0.8
|  |  | Celkem |  |  |  | 0,8 m3
|  |  | "podsyp-pískové lože " 0,8 x 1,7 |  |  |  | 1.36
28 | K | 631312121 | Podkladový beton ( v místě kanalizace podlaha 1.NP, ) tl.80 mm nad potrubím |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
29 | K | 776141124 | Vyrovnání podlah (1.NP) stěrkou samonivelační tl 10 mm |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
Bourání,sekání pro potrubí
30 | K | 974031285 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hloubky 300 mm a šířka do 200 mm (stoupací potrubí kanalizace a vody SV,TV,C) |  |  | m | 66 |  |  | 0
31 | K | 974031154 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm |  |  | m | 111 |  |  | 0
32 | K | 972012211 | Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech tl přes 120 mm pl 0,09 m2 (pro potrubí do dn 100) |  |  | kus | 10 |  |  | 0
33 | K | 97103341 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09m2 tl.300 mm (pro potrubí kanalizace, SV,TV,C) |  |  | kus | 36 |  |  | 0
34 | K | 97103361 | Vybourání otvorů ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09m2 tl.600 mm (pro potrubí kanalizace ) |  |  | kus | 4 |  |  | 0
35 | K | 340238212 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm |  |  | m2 | 34.35 |  |  | 0
|  |  | (66x0,2)+(111x0,15)+(0,09x10)+(0,09x36)+(0,09x4) |  |  |  | 34.35
36 | K | 977151119 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 100 mm |  |  | m | 5 |  |  | 0
Bourání,sekání zdí v 2.NP
37 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených plných, tl.do 100mm (WC,sprcha místnost č.219 ve 2.NP viz.výkres) |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
38 | K | 771571810 | Demontáž podlah a obkladů z dlaždic keramických kladených do malty (umyvárny, toalety, WC místnost č.219 2.NP) |  |  | m2 | 20.5 |  |  | 0
| 997 - Přesun, odpady (HSV) | [8 empty] | 0
Odpady,zemní práce (venkovní část )
39 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné)-odpad z výkopu venkovní kanalizace |  |  | t | 14.904 |  |  | 0
|  |  | Kanalizace pod dlažbou (8,28)*1,8 |  |  |  | 14.904
40 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 14.904 |  |  | 0
41 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 298.08 |  |  | 0
|  |  | 20 km, 14,904 x 20 |  |  |  | 298.08
Odpady,zemní práce (vnitřní část)
42 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné)-odpad z výkopu vnitřní kanalizace |  |  | t | 6.48 |  |  | 0
|  |  | Kanalizace vnitřní pod podlahou 1.NP (3,6)*1,8 |  |  |  | 6.48
43 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 6.48 |  |  | 0
44 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 129.6 |  |  | 0
|  |  | 20 km, 6,48 x 20 |  |  |  | 129.6
Odpady,bourání,se-kání (vnitřní část)
45 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) |  |  | t | 10.35 |  |  | 0
|  |  | Odpady vysekání rýh a otvorů (6,9)*1,5 t/m3 |  |  |  | 10.35
46 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 10.35 |  |  | 0
47 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 207 |  |  | 0
|  |  | 20 km, 10,35 x 20 |  |  |  | 207
Odpady,bourání (místnost 2.NP)
48 | K | 171201231 | Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce (skládkovné) |  |  | t | 2.42 |  |  | 0
|  |  | Odpady příčky,cihly místnost č.219 (1)*1,6 t/m3 |  |  |  | 1.6
|  |  | Odpady demontáž obklady místnost č.219 (20,5)*0,04 t/m2 |  |  |  | 0.82
49 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 2.42 |  |  | 0
50 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 48.4 |  |  | 0
|  |  | 20 km, 2,42 x 20 |  |  |  | 48.4
51 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m s naložením, základní |  |  | t | 34.19 |  |  | 0
14,94 t + 6,48 t +10,35 t + 2,420 t
| PSV - Práce a dodávky PSV | [8 empty] | 0
| 733 - Demontáže potrubí, zařizovací předměty | [8 empty] | 0
52 | K | 713410831 | Odstranění tepelné izolace potrubí s povrchovou úpravou hliníkouvou foliíí nebo z pěnového polystyrenu , tloušťka potrubí do 50mm |  |  | m | 12 |  |  | 0
53 | K | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN15 do DN 32 (pozink) |  |  | m | 190 |  |  | 0
54 | K | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového od DN32 do DN 50 (pozink) |  |  | m | 60 |  |  | 0
55 | K | 733390802 | Demontáž potrubí plastových od DN15 do DN 50 |  |  | m | 30 |  |  | 0
56 | K | 722190901 | Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách vč.vypouštění a napouštění |  |  | ks | 4 |  |  | 0
57 | K | 721140802 | Demontáž potrubí z litinových trub do DN100 |  |  | m | 124 |  |  | 0
58 | K | 725210821 | Demontáž umyvadel |  |  | ks | 16 |  |  | 0
59 | K | 725220831 | Demontáž van rohových |  |  | ks | 1 |  |  | 0
60 | K | 725110811 | Demontáž klozetů |  |  | ks | 6 |  |  | 0
61 | K | 725330820 | Demontáž výlevek |  |  | ks | 1 |  |  | 0
62 | K | 734200823 | Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 6/4 |  |  | kus | 20 |  |  | 0
63 |  | 732493810 | Demontáž malé úpravny vody Resio |  |  | kus | 1 |  |  | 0
64 | K | 732324813 | Vypouštění vody z nádrží o objemu od 100-500 l |  |  | kus | 1 |  |  | 0
65 | K | 732420812 | Demontáž oběhových čerpadel do DN40 |  |  | kus | 1 |  |  | 0
66 | K | Elektro | Demontáž kabelů elektro k ohřevači TV , čerpadlům, ventilům |  |  | kpl. | 1 |  |  | 0
67 | K | 998722202 | Přesun hmot procentní pro potrubí, armatury, zařízenív objektech do 12 m |  |  | % | 0 | 0.59 |  | 0
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | [8 empty] | 0
68 | K | 612325122 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 300 mm (rýhy po potrubí vody, kanalizace) |  |  | m2 | 34.35 |  |  | 0
|  |  | (66x0,2)+(111x0,15)+(0,09x10)+(0,09x36)+(0,09x4) |  |  |  | 34.35
69 | K | 612325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách |  |  | kus | 14 |  |  | 0
70 | K | 612325413 | Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch, stěn, tl.20mm, rozsah oprav.plochy 50% (prostor za umyvadly ve třídách,dřezy) |  |  | m2 | 60 |  |  | 0
71 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů apod. |  |  | m | 80 |  |  | 0
72 | K | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým |  |  | m3 | 0.7 |  |  | 0
| 14 - Budovy a haly | [8 empty] | 0
73 | K | 76769182 | Vyvěšení křídel dveří do 2m2 |  |  | ks | 17 |  |  | 0
74 | K | Siko | Interiérové dveře Siko Natural Ibiza (pravé/levé) 60-80cm vč.kliky |  |  | ks | 17 |  |  | 0
75 | K | 312231127 | Montáž dveří vnitřních jednokřídlých vč.klik |  |  | ks | 17 |  |  | 0
76 | K | 998732202 | Přesun hmot procentní v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 0.87 |  | 0
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti | [8 empty] | 0
77 | K | 713123111 | Montáž tepelně izolačního systému základové desky z XPS desek na vodorovné ploše, jednovrstvá, tl.izolace 10cm ( izolace podlahy na potrubí kanalizace v 1.NP) |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
78 | M | 28376422 | deska z extrudovaného polystyrenu XPS 100 S 1250 x 600 x 50 mm |  |  | m2 | 10 |  |  | 0
79 | K | 998711201 | Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m |  |  | % | 0 |  |  | 0
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | [8 empty] | 0
80 | K | 741R1 | Demontáž a zpět montáž vypínačů světla (22 ks) |  |  | hod | 22 |  |  | 0
| 776 - Podlahy povlakové a obklady | [8 empty] | 0
81 | M | 597611180 | Dlaždice keramické Siko 33x33cm |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
82 | K | 771574113 | Montáž podlah z keramických dlaždic |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
|  |  | Místnost -toalety,umývárny 1.NP.2.NP |  |  |  | 49
83 | K | 771577151 | Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5m2 |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
84 | K | 776141124 | Vyrovnání podlah stěrkou samonivelační tl 10 mm |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
85 | K | 771121011 | Nátěr penetrační na podlahu |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
86 | K | 771577914 | Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic keramických za spárování tmelem dvousložkovým |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
87 | K | 771571810 | Demontáž podlah keramických kladených do malty (umyvárny, toalety) + prostory místností nad kanalizací |  |  | m2 | 49 |  |  | 0
88 | M | 597614280 | Obklady keramické Siko 20x50 |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
89 | K | 781474115 | Montáž obkladů vnitřních |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
|  |  | Místnost - toalety,umyvárny |  |  |  | 132
90 | K | 781472291 | Příplatek k montáži obkladů keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
91 | K | 783823137 | Nátěr penetrační na stěnu |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
92 | K | 781477114 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
93 | K | 978059351 | Demontáž obkladů keramických kladených do malty (za umyvadly,třídy) + prostory místností kanalizací |  |  | m2 | 132 |  |  | 0
94 | K | 58582007 | Lepidlo na obklady a dlažby |  |  | kg | 180 |  |  | 0
95 | K | 28411142 | Vinylová podlaha PVC protiskluzové , nášlapná, zátěžová tl.min2mm ,elektrostaticky vodivá tl.2mm, hořlavost Bfl-S1, zátěž 34/43. protisklus R10 |  |  | m2 | 23.2 |  |  | 0
|  |  | Místnost č.135- sklad nářadí , pod podlahou kanalizace |  |  |  | 18
|  |  | Místnost č.218- nový sklad bude vybudován ze sociální místnosti |  |  |  | 5.2
96 | K | 776221111 | Montáž vinylové podlahy , lepení PVC pásů standartní lepidlem |  |  | m2 | 23.2 |  |  | 0
97 | K | 284110030 | Lišta soklová PVC 30/30mm |  |  | m | 24.2 |  |  | 0
98 | K | 776421111 | Montáž obvodových lišt lepením |  |  | m | 24.2 |  |  | 0
99 | K | 776121321 | Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah |  |  | m2 | 23.2 |  |  | 0
100 | K | 998776203 | Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m |  |  | % | 0 | 1.23 |  | 0
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | [8 empty] | 0
101 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu |  |  | m2 | 316 |  |  | 0
102 | K | 784312025 | Dvojnásobné bílé vápenné malby |  |  | m2 | 316 |  |  | 0
|  |  | Místnost -prostory nad obklady, stropy místnosti 1.NP,2.NP + nový sklad 2.NP |  |  |  | 316
| 997 - Přesun, odpady (PSV) | [8 empty] | 0
103 | K | 171201221 | Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné) |  |  | t | 11.573 |  |  | 0
|  |  | Potrubí vodovod pozink. 190 x 0,003 (3 kg/m) |  |  |  | 0.57
|  |  | Potrubí vodovod ocel. 60 x 0,005 (5 kg/m) |  |  |  | 0.3
|  |  | Potrubí plast 30x 0,00025 ( 0,25 kg/m) |  |  |  | 0.0075
|  |  | Potrubí kanalizace litina 124 x 0,022 (22 kg/m) |  |  |  | 2.728
|  |  | Armatury 20 x 0,00025 ( 0,25 kg/ks) |  |  |  | 0.005
|  |  | Izolace 12 x 0,100 ( 100 kg/m3) |  |  |  | 0.12
|  |  | Umyvadlo 16 x 0,012 ( 12 kg/ks) |  |  |  | 0.192
|  |  | Klozet 6 x 0,030 ( 30 kg/ks) |  |  |  | 0.18
|  |  | Pisoár 1 x 0,015 ( 15 kg/ks) |  |  |  | 0.15
|  |  | Vana 1 x 0,05 ( 50 kg/ks) |  |  |  | 0.05
|  |  | Výlevka 1 x 0,030 ( 30 kg/ks) |  |  |  | 0.03
|  |  | Odpady demontáž obklady nad umavadly WC (181)*0,04 t/m2 |  |  |  | 7.24
104 | K | 997013501 | Odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením |  |  | t | 11.573 |  |  | 0 |  |  |  | základní | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 4 | K | 2 | ROZPOCET | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | #REF! | 4 | -1582124826
105 | K | 997013509 | Příplatek k ceně odvozu odpadu za každý další započatý km přes 1 km |  |  | t | 231.46 |  |  | 0
106 |  |  | 20 km, 11,573 x 20 |  |  |  | 231.46
57 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy do 12 m s naložením, základní |  |  | t | 11.573 |  |  | 0
11.573