## Soupis výkonů
| Výměna rozvodů vody, kanalizace, rozšíření ohřevu TV a stavební úpravy sociálního zázemí ZŠ Butovická Studénka - IV. etapa | Kódové značení: |  | 2607-ZSB_03.00
Číslo pozice | POPIS VÝKONU | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena materiálu | Cena materiálu celkem | Jednotková cena montáže | Cena montáže celkem | Cena za jednotku celkem | Poznámka
Soupis výkonů
POPIS CELKOVÉHO ČLENĚNÍ
SO 01 - Základní škola
101 - Spínací zařízení
102 - Rozvody elektroinstalace
103 - Osvětlení
104 - Ostatní
Poznámky k soupisu výkonů:
1 | Veškeré položky budou naceněny včetně dodávky, montáže a veškerého drobného instlačního materiálu
2 | Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady pro pomocné nosné konstrukce (pozinkované)
3 | Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady pro bezproblémovou a funkční realizaci díla
4 | Veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů
5 | Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady pro trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou
6 | Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady na vyhotovení řádů, manuálů, apod. v rozsahu požadovaném investorem
7 | Cenová nabídka musí zahrnovat zejména náklady na odvoz, přesun, skladování zařízení včetně dalších poplatků
8 | Dodavatel má povinnost se informovat o platných normách, místních ustanoveních a zvyklostech pro zadané zařízení
9 | Nesmí být použity žádné látky škodlivé pro životní prostředí a pro zdraví (např. FC-uhlovodíky, asbest atd.). Ve výrobních zařízeních nesmí být použity žádné materiály na bázi silikonu a teflonu.
10 | Cenová nabídka musí zahrnovat náklady pro označení elektrických zařízení výstražnými štítky a štítky pro identifikaci zařízení
11 | Povinností dodavatele je předložit seznam použitých elektro prvků k písemnému schválení investorovi.
12 | Výrobce rozváděče posoudí nutnost aktivního chlazení, pokud bude nutné tak jej použije.
SO 01 - Základní škola
101 - Spínací zařízení
101.1 | DÍL 101.1 - Spínací zařízení
101.1.1 | DÍL 101.1.1 - Rozváděč RP (Rozvaděč knihovna) | ks | 1 |  |  |  |  | 0
Podružný materiál
101.1.1.1 | Popisovací štítek pro označení vývodu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
101.1.1.2 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
102 - Rozvody elektroinstalace
102.1 | DÍL 102.1 - Kabely | [6 empty] | 0
102.1.001 | Kabel CYKY-J 3 x 1,5 mm, včetně ukončení | m | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
102.1.002 | Kabel CY4 zelenožlutý, včetně ukončení | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
102.2 | DÍL 102.2 - Kabelové trasy | [6 empty] | 0
102.2.001 | Elektroinstalační krabice přístrojová KP 68 (např. KOPOS Kolín) | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
102.2.002 | Elektroinstalační víčko ke krabici KP 68 (např. KOPOS Kolín) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
102.2.003 | Svorka bezšroubová 2 x 2,5 mm2 na licnu (např. Wago) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
102.2.004 | Svorka bezšroubová 2 x 2,5 mm2 na licnu (např. Wago) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
103 - Osvětlení
103.1 | DÍL 103.1 - Svítidla | [6 empty] | 0
103.1.001 | Svítidla budou specifikovány dle výběru investora, včetně světelných zdrojů, montážního příslušenství a poplatku za recyklaci | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
103.1.002 | Ukončení svítidel v rámci realizace stavby pomocí objímky a žárovky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
103.2 | DÍL 103.2 - Příslušenství k osvětlení | [6 empty] | 0
103.2.001 | Vypínač jednopólový, řazení 1, 230V/10A/IP20, nehořlavý, včetně montážního příslušenství (např. ABB) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
104 - Ostatní
104.1 | DÍL 104.1 - Revizní zkoušky, měření, protokoly | [6 empty] | 0
104.1.001 | Revizní technik silnoproudé elektroinstalace pro části VN/NN, včetně vypracování revizních zpráv | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2 | DÍL 104.2 - Montáž materiálu montéry, stavební přípomoci a mechanizace, doprava apod. | [6 empty] | 0
104.2.001 | Obhlídka stavby zhotovitelskou firmou a seznámení se staveništěm | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2.002 | Doprava materiálu na stavbu a její uskladnění | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2.003 | Likvidace demontovaného materiálu vč. dopravy a poplatků | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2.004 | Průrazy pro kabelové trasy ve stěně budovy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2.005 | Otvory do stěny pro instalaci přístrojů (zásuvky, vypínače,...) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
104.2.006 | Drážka pro rozvody v podlaze místnosti | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
SO 01 - Základní škola - CELKEM
| Soupis výkonů - celkem | [6 empty] | 0
| Soupis výkonů - celkem + DPH | [6 empty] | 0